APL奥普乐TC-20型20位智能活化仪

APL-TC-20型智能活化仪是APL奥普乐公司为高端热脱附（热解吸）的吸附管活化需要而设计的，可以同时活化1-20个采样管，具有精确控温、液晶显示、具有定时功能。

◆ 控温范围：室温-400℃ 
◆ 控温精度：±1℃ 
◆ 定时范围：1-99小时99分钟 
◆ 流量调节范围：0-3L/分钟 
◆ 一次活化数量：1-20支吸附管