台式氨氮检测仪 型号：ZRX-29707



技术指标：

1.测量范围：0.02-10mg/L

2.电源电压：220V

3.分辨率：0.01mg/L

4.重复性：≤3%

5.线性误差：±（3％FS）