RP6000型х-γ辐射剂量率仪

## 概述：

## RP6000型х-γ辐射剂量率仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器，反应速度快，用于监测各种放射性工作场所的高、低能X、γ射线,是辐射剂量率的专用仪器。该仪器选用彩色LCD液晶作为显示屏，具有背光亮度可调功能。该仪器具有超阈值报警功能，报警阈值在测量范围内可任意设置，有定时测量记录功能，可实现告警记录查询功能。

## 主要应用：

RP6000型х-γ辐射剂量率仪广泛用于医疗、疾控、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、工业探伤、辐射加工、矿山等各种需进行辐射环境与辐射防护检测的场合。

## 功能特点：

- 高灵敏度，良好的能量响应特性。

- 高速低功耗微处理器单元。

- 中英文操作界面，操作简便。

- 彩色LCD液晶显示，背光亮度可调。

- 剂量率，累积剂量均可测量。

- 剂量率/累积剂量超阈值报警、定时测量记录功能。

- 电池欠压、剂量率过载、探测器故障报警功能。

- 电池电量实时显示。

- 剂量率/累积剂量告警记录查询功能。

- 铝合金外壳，适应野外作业。

- 可选门机联锁功能，可作为门禁电子钥匙。

- 可选智能组网功能，数据导出功能。

## 技术指标：

| 探测器： | φ30×25mmNaI 闪烁晶体 |
| --- | --- |
| 测量范围： | 剂量率：0.01～200.00µSv/h；累积剂量：0.00µSv～9.99Sv |
| 灵敏度： | ≥350CPS/ μSv/h |
| 能量范围： | 38Kev～3Mev |
| 相对误差： | ≤±8%（在200.00µSv/h时） |
| 测量时间： | 5~120秒可设置 |
| 报警阈值： | 累积剂量和剂量率阈值均可任意设置 |
| 测量方式： | 实时测量和定时测量 |
| 显示单位： | 当量剂量率µSv/h、吸收剂量率µGy/h；累计剂量µSv；计数率CPS |
| 电源： | 2节标准1号电池 |
| 功耗： | 整机耗电≤200mW（不含显示器背光耗电） |
| 重量： | 1.30Kg(含电池) |
| 尺寸： | 420*180*88(mm) |