北京中瑞祥科非接触式红外测温仪 ZRX-28847

测量范围：200 ~ 1850

精确度：±1.5%  ±1.5度

重复性：±1% ±1度

物距比：80:1

发射率：0.10-1.00可调

分辨率：0.1

响应时间：500毫秒

响应波长：8-14μm

大值/小值/平均值/差值

高/低温报警设置

100组测量数据储存功能

温度单位转换

数据保持显示

定位激光开/关选择

LCD背光开/关选择

RS232电脑接口及配套分析软件

自动关机

低电指示

电源：9V电池

产品净重：312克

产品尺寸：200*155*59毫米