液体表面张力系数测量实验仪（拉脱法），液体表面张力系数检测仪  型号;ZRX-28998

一 概 述

液体表面张力系数是表征液体性质的一个重要参数，该参数在工业、医学和科学研究中有着重要的应用。传统拉脱法实验测量力的大小常用焦利秤、扭秤等，装置一般精度较低，稳定性不高。仪器采用高精度金属铂片式电阻应变传感器测量液体表面张力，测量精度高，且结构简单、使用方便、外形美观等。可以帮助学生了解非平衡电桥电阻应变片的工作原理，有利于扩大学生的知识面。

二、技术性能

1.传感器：量程             0～10g，输出灵敏度10.8±0.2mV/g

2.金属圆环：内径      32.6mm，外径      35mm

3.电压表：量程             0～199.9mV，精度0.5%

4.定标砝码：               1g±0.3mg

三、仪器配置

1.传感器固定支架、升降台及圆环底边水平调节装置结构简单，调节方便

2.实验箱：高稳定直流电源（DC10V）、3位半数字电压表、调零电位器

3.仪器配件：测试圆环、玻璃水槽、砝码盘、高精度砝码（带砝码盒）

4.防风罩（选配）

四、             实验项目

1.用砝码来定标拉力传感器

2.用拉力传感器测量水的表面张力系数