GC4210  气相色谱仪

产品描述：

GC4210 气相色谱仪基于气相色谱原理，采用氢火焰离子化检测器，高灵敏度， 稳定性好，可用于固定污染源排口废气中甲烷、非甲烷总烃、苯系物的在线监测，同时可支持其他特征污染物的监测需求定制。

GC4210 气相色谱仪由柱箱、进样器、检测器、气路控制系统和微机控制系统组成，可满足HJ604-2017 、HJ 38-2017的要求。

产品特点：

- 采用进口EPC技术控制气体流量，控制精度高，稳定性好；

- 可对非甲烷总烃、苯系物进行监测，同时支持其他特殊因子的需求定制；

- 完善的设备保护功能与报警功能

- 5U结构设计，内置独立风扇，具有良好的散热性能。

技术参数：

- 量程范围：0-10000mg/m3

- 检出限：＜0.02mg/m3

- 示值误差：＜1%F.S.

- 分析时间：＜1min（NMHC）