阿贝式比较测角仪 型号：ZRX-28355

ZRX-28355 阿贝式比较测角仪本仪器主要用于测量各种光学零件的角度关系，例如测量平行平面玻璃的平行差，楔形玻璃的楔形角，直角棱镜及各种棱镜的光学平行差。在光学加工车间、光学实验室、计量室等部门广泛应用。

ZRX-28355 阿贝式比较测角仪技术参数

自准望远镜物镜焦距 501.83mm

自准望远镜目镜焦距 19.77mm

分划板的刻线格值（对物镜张角） 1＇

分划板的刻线范围 ±45＇

物镜沿光轴的移动量 ±12mm

照明灯泡 6v 5w