附件2

贵州省建设工程质量检测机构监督执法检查问题通知单（一）

六盘水市住房和城乡建设局：

经查，本检测机构存在以下问题，请你局于2018年9月15日下达限期整改通知书，并将整改情况于 2018年9月30日报检查组。检测机构名称：贵州鑫石立建筑工程检测有限公司 资质证书编号：5282012100C有效期：2020.9.04资质认定编号：172402340604有效期：2023.6.06检测机构地址：贵州省六盘水市水城县双水新区保健路7#综合楼64号  法定代表人：  王凡莉  联系人及电话：石倩；15808588855

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 档案盒及标号不规范、标识不清楚。 - 样品留样室无控温措施，存储不满足要求。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 2 | 水泥筛无校核记录，但水泥记录中的修正系数为1.1，不可追溯。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 3 | 水泥标养护箱中的胶砂试件未每组单独存放养护 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 4 | 见证取样的钢绞线缺少最大力，规定非此例延伸力，弹性模具参数；锚夹具缺少硬度参数。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 5 | - 室内环境检测持证人员6人，缺少2人。 - 钢结构持证人员5人，缺少1人。 | 《贵州省民用建筑工程室内环境质量检测管理暂行办法》（黔建施通〔2007〕578号） 《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第141号） |  |
| 6 | 未对GB/T1499.1-2017、GB/T1596-2017、JGJ/T110-2017检测方法进行确认。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》 |  |
| 7 | - XX室内放置低温试验箱、无温度控制设备。 - 砼拌合机、振动台未安装，五排水冲洗设施。 - 现场设备未标识是否检定或校准，未计量确认。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |

说明：1.存在的问题及事实：主要指检测机构违反法律法规、标准规范等具体情况描述。

- 2.处理意见包括：限期整改、作不良记录、立案调查、行政处罚等。

- 3.本表检查组、当地住建部门和检测机构各留存一份，交厅建筑业管理处一份（可复印）。本页不够可另附页。

贵州省建设工程质量检测机构监督执法检查问题通知单（二）

六盘水市住房和城乡建设局：

经查，本检测机构存在以下问题，请你局于2018年9月17日下达限期整改通知书，并将整改情况于 2018年9月21日报检查组。检测机构名称：贵州首信检测有限公司 资质证书编号：5282008057C有效期：2020.10.31资质认定编号：172402340690有效期：2023.7.26检测机构地址：贵州省六盘水市钟山区黄山路12号  法定代表人：  申安云  联系人及电话：高开发；18685850078

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 技术人员及检测人员未与本机构签订劳动合同。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 2 | 主体结构和地基基础注册人员未注册在本机构。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 3 | 未对GB/T1499.1-2017和GE/T1596-2007检测方法进行认证。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》 |  |
| 4 | 未设置样品留样间。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》 |  |
| 5 | - 水泥室无胶砂振实基础、节能室、环境室无控温设备。 - 砼拌合机、电子拉力机、低温试验箱、集料设备在同一操作间，切割机和压力机、万能试验机在同一操作间。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 6 | 1.2018年所用设备未进行计量认证。 2.台账上无受控管理编号。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 7 | - 查2017.4.20台账上有砂子报告一份，实际未找到记录和报告。 - 砂子20180568记录数据于报告数据不相符，机制砂用的表格标准为河沙标准格式。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 8 | - 水泥记录不完整，刚度无修正系数，无筛核记录。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |

说明：1.存在的问题及事实：主要指检测机构违反法律法规、标准规范等具体情况描述。

- 2.处理意见包括：限期整改、作不良记录、立案调查、行政处罚等。

- 3.本表检查组、当地住建部门和检测机构各留存一份，交厅建筑业管理处一份（可复印）。本页不够可另附页。

贵州省建设工程质量检测机构监督执法检查问题通知单（三）

安顺市住房和城乡建设局：

经查，本检测机构存在以下问题，请你局于2018年9月17日下达限期整改通知书，并将整改情况于 2018年9月28日报检查组。检测机构名称：紫云自治县泓达建筑工程检测有限责任公司 资质证书编号：5232071001有效期：2020.5.23资质认定编号：162402340377有效期：2022.8.25检测机构地址：贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇包包街（原粮贸公司内）  法定代表人：  赵厚文  联系人及电话：熊晓东；13885309311

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 缺少钢筋重量偏差参数。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 2 | 砼拌合室无法开展常规工作，水泥比表面积无保护措施，环境条件不满足要求。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 3 | 资质证书地址名称与工商营业执照地址名称不一致。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 4 | 检测人员无社保证明。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 5 | - 无措施保证检测人员同时在两个以上机构从业。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 6 | 设备使用前未对核定/校准结果进行确认。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 7 | - 《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016），使用前未进行确认，未到质量技术监督局进行审批。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 8 | - 技术标准/规范未进行受控管理。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 9 | - 设备档案信息不全，缺核定/校准XX确认、维护/保养使用等记录。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 10 | - 未按体系管理规定XXXX，无收样台账，无报告台账、留样及处置台账，标准XX台账等。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 11 | - 无独立档案室，无归档文件清单，档案资料管理混乱。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |

说明：1.存在的问题及事实：主要指检测机构违反法律法规、标准规范等具体情况描述。

- 2.处理意见包括：限期整改、作不良记录、立案调查、行政处罚等。

- 3.本表检查组、当地住建部门和检测机构各留存一份，交厅建筑业管理处一份（可复印）。本页不够可另附页。

贵州省建设工程质量检测机构监督执法检查问题通知单（四）

安顺市住房和城乡建设局：

经查，本检测机构存在以下问题，请你局于2018年9月18日下达限期整改通知书，并将整改情况于 2018年9月28日报检查组。检测机构名称：安顺市兴建建设工程有限公司 资质证书编号：5232018004有效期：2021.5.17资质认定编号：152401060001有效期：2021.8.6检测机构地址：贵州省安顺市经济开技术开发区中小微企业园内  法定代表人：  牟世俊  联系人及电话：牟世俊；13308532663

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 主体结构缺少混凝土缺陷参数。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 2 | - 见证取样持证人员8人，缺2人。 - 主体结构持证人员6人，缺4人。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 3 | 样品标识不满足要求。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 4 | 检测人员（紫云翔宇城市之光1#楼）主体结构检测上岗资格，未交纳社保，但在检测报告上签字。 | 《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第141号） |  |

说明：1.存在的问题及事实：主要指检测机构违反法律法规、标准规范等具体情况描述。

- 2.处理意见包括：限期整改、作不良记录、立案调查、行政处罚等。

- 3.本表检查组、当地住建部门和检测机构各留存一份，交厅建筑业管理处一份（可复印）。本页不够可另附页。

贵州省建设工程质量检测机构监督执法检查问题通知单（五）

铜仁市住房和城乡建设局：

经查，本检测机构存在以下问题，请你局于2018年9月13日下达限期整改通知书，并将整改情况于 2018年9月22日报检查组。检测机构名称：贵州弘源工程质量检测有限公司资质证书编号：黔建检字5262011093C有效期：2020.12.16资质认定编号：172401340565有效期：2023.3.15检测机构地址：铜仁市碧江区滨江大道灯塔大道路口（万丰国际商贸城）15栋4层  法定代表人：  曾靖  联系人及电话：曾靖；18722908666

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 检测报告原始记录未受控，监测数据无法追溯（6.6.3） | 《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第141号） 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 2 | - 1.报告编号20181740ZX00003钻芯检测报告中无芯样编录表与芯样综合柱样图，芯样抗压强度无原始记录，报告中芯样无抗压强度数据。2.报告编号2018174000300002钢筋原材料重量偏差试验原始记录信息不全（福和希望小学工地），计算过程却是，不能复现检测过程（8.8.1） | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 3 | - 检查组在铜仁棕颐国际城工地抽查的主体结构（2018174091000001）、水泥（2018174000100042）四份报告无法提供检测原始记录。 - 水泥检测报告2018174000100042无原始检测记录。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 4 | 检测报告审核与批准有代签情况（8.8.6） | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |

说明：1.存在的问题及事实：主要指检测机构违反法律法规、标准规范等具体情况描述。

- 2.处理意见包括：限期整改、作不良记录、立案调查、行政处罚等。

- 3.本表检查组、当地住建部门和检测机构各留存一份，交厅建筑业管理处一份（可复印）。本页不够可另附页。

贵州省建设工程质量检测机构监督执法检查问题通知单（六）

铜仁市住房和城乡建设局：

经查，本检测机构存在以下问题，请你局于2018年9月13日下达限期整改通知书，并将整改情况于 2018年9月22日报检查组。检测机构名称：贵州新建建设工程只看检测有限责任公司  资质证书编号：黔建检字第52620180003号 有效期：见证2021-1-29；地基、主体、钢结构、室内环境2021-8-19资质认定编号：172401340866有效期：2022.1.4检测机构地址：铜仁市万山区谢桥办事处谢桥村蔬菜园安置区23号  法定代表人：  程冰  联系人及电话：曾靖；15121652220

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 报告编号JX-HNT-180601016混凝土试块原始记录信息不全，无抗压强度计算过程；检测报告中有小试件换算系数，但是检测原始记录没有换算要求。 - 报告编号JX-JC-180528002钢筋试验报告原始记录信息不全，重量偏差无详细检测记录。 - 报告编号JX-HDZC-201800001混凝土实心砖检测抗压强度无计算过程。 - 报告编号JX-WJJ-20180525003减水剂检测标准选用错误，原始记录不能复现检测过程。 - 报告标号JX-HPB-20180608001混凝土配合比试验原始记录不能复现检测过程（8.8.1） | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |

说明：1.存在的问题及事实：主要指检测机构违反法律法规、标准规范等具体情况描述。

- 2.处理意见包括：限期整改、作不良记录、立案调查、行政处罚等。

- 3.本表检查组、当地住建部门和检测机构各留存一份，交厅建筑业管理处一份（可复印）。本页不够可另附页。

贵州省建设工程质量检测机构监督执法检查问题通知单（七）

遵义市住房和城乡建设局：

经查，本检测机构存在以下问题，请你局于2018年9月21日下达限期整改通知书，并将整改情况于 2018年9月26日报检查组。检测机构名称：遵义市建工试验中心  资质证书编号：52220070260 有效期：2016.3.25-2019.5.24资质认定编号：152401340098有效期：2018.9.13-2021.11.1检测机构地址：遵义市海尔大道建工监理办公综合楼  法定代表人：  古建林  联系人及电话：古建林；13708526335

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 现场钢筋、砖样未及时进行唯一性标识。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 2 | - 水泥实验报告缺环境条件记录；基桩检测报告附图不清晰，不完整。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 3 | - 记录信息不全，电子原始记录未及时备份，混凝土配合比原始记录中胶混凝材料抗压强度计算不正确。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |

说明：1.存在的问题及事实：主要指检测机构违反法律法规、标准规范等具体情况描述。

- 2.处理意见包括：限期整改、作不良记录、立案调查、行政处罚等。

- 3.本表检查组、当地住建部门和检测机构各留存一份，交厅建筑业管理处一份（可复印）。本页不够可另附页。

贵州省建设工程质量检测机构监督执法检查问题通知单（八）

遵义市住房和城乡建设局：

经查，本检测机构存在以下问题，请你局于2018年9月21日下达限期整改通知书，并将整改情况于 2018年9月26日报检查组。检测机构名称：遵义众泰工程检测有限责任公司  资质证书编号：5222007027C有效期：2021.6.29资质认定编号：182401341035有效期：2024.6.5检测机构地址：遵义市汇川区福川路馨园小区法定代表人：盛全联系人及电话：盛全；13312328000

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 钢结构无核检人员，特种设备检验人员无特种设备检验证，个别人员上岗证过期，未提供2018年社保证明 | 《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第141号） |  |
| 2 | - 个别报告信息不全，样品状态描述不清晰，桩基检测报告签字由无上岗证人员代签 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 3 | - 外检设备流转记录个别无登记，未填写名称。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 4 | - 分场所养护室未正常工作，缺《混凝土外加剂中释放氨的限量》（GB/8588-2001）标准 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |

说明：1.存在的问题及事实：主要指检测机构违反法律法规、标准规范等具体情况描述。

- 2.处理意见包括：限期整改、作不良记录、立案调查、行政处罚等。

- 3.本表检查组、当地住建部门和检测机构各留存一份，交厅建筑业管理处一份（可复印）。本页不够可另附页。

贵州省建设工程质量检测机构监督执法检查问题通知单（九）

黔西南州住房和城乡建设局：

经查，本检测机构存在以下问题，请你局于2018年10月12日下达限期整改通知书，并将整改情况于 2018年10月22日报检查组。检测机构名称：贵州中盛建设工程质量检测有限公司兴仁公司  资质证书编号：           有效期：          资质认定编号：1824023406有效期：2024.1.17检测机构地址：                  法定代表人：         联系人及电话：

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 砂浆保水性能测试设备不满足要求。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 2 | - 标准规范缺GB/T28900-2012钢筋混凝土用钢筋试验方法；未对GB/T1499.1、GB/T1499-2018进行更新确认。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 3 | - 现场核查不能提供2018年12月4日至2018年12月17日收样样品的试验原始记录及报告。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 4 | - 报告编号：GJ-2018-11-03-020、GJ-2018-11-03-023使用过期作废标准：GB1499.1-2007、GB1499.1-2008 | 《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第141号） |  |

说明：1.存在的问题及事实：主要指检测机构违反法律法规、标准规范等具体情况描述。

- 2.处理意见包括：限期整改、作不良记录、立案调查、行政处罚等。

- 3.本表检查组、当地住建部门和检测机构各留存一份，交厅建筑业管理处一份（可复印）。本页不够可另附页。

贵州省建设工程质量检测机构监督执法检查问题通知单（十）

毕节市住房和城乡建设局：

经查，本检测机构存在以下问题，请你局于2018年9月16日下达限期整改通知书，并将整改情况于 2018年9月22日报检查组。检测机构名称：织金县建筑工程检测有限公司  资质证书编号：172402340577有效期：2017.3.23-2023.3.22资质认定编号：5272017003有效期：2020.10.20检测机构地址：织金县火车站前移民安置街24号法定代表人：周维林 联系人及电话：周维林；15285796655

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 设备档案资料不全，未按要求对仪器设备进行确认。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 2 | - 样品管理不规范，现场样品未进行编号。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 3 | - 检测报告和记录基本信息不全。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |

说明：1.存在的问题及事实：主要指检测机构违反法律法规、标准规范等具体情况描述。

- 2.处理意见包括：限期整改、作不良记录、立案调查、行政处罚等。

- 3.本表检查组、当地住建部门和检测机构各留存一份，交厅建筑业管理处一份（可复印）。本页不够可另附页。

贵州省建设工程质量检测机构监督执法检查问题通知单（十一）

毕节市住房和城乡建设局：

经查，本检测机构存在以下问题，请你局于2018年9月16日下达限期整改通知书，并将整改情况于 2018年9月22日报检查组。检测机构名称：贵州山乔建设工程检测试验有限公司  资质证书编号：5272017002有效期：2020.8.21资质认定编号：172402340852有效期：2023.12.11检测机构地址：毕节市纳雍县文昌街道办事处纳雍新区215地块法定代表人：周山乔联系人及电话：周山乔；15902570808

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 混凝土养护室缺相关记录；仪器设备档案等缺维护记录；未对设备进行确认。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 2 | - 混凝土试件检测报告，对样品状态描述不规范，缺环境条件记录和使用仪器设备记录。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 3 | - 未留存永城·盛世国际现场水泥报告的原始记录和报告。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 4 | - 样品编号不具唯一性，无编号规则。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |

说明：1.存在的问题及事实：主要指检测机构违反法律法规、标准规范等具体情况描述。

- 2.处理意见包括：限期整改、作不良记录、立案调查、行政处罚等。

- 3.本表检查组、当地住建部门和检测机构各留存一份，交厅建筑业管理处一份（可复印）。本页不够可另附页。

贵州省建设工程质量检测机构监督执法检查问题通知单（十二）

毕节市住房和城乡建设局：

经查，本检测机构存在以下问题，请你局于2018年9月16日下达限期整改通知书，并将整改情况于 2018年9月22日报检查组。检测机构名称：贵州正航建设工程质量检测有限公司  资质证书编号：5272013107A有效期：2019.4.18资质认定编号：172402340613有效期：2023.5.9检测机构地址：毕节市纳雍县居仁街道办事处城桥莲花安置区法定代表人：李凤联系人及电话：李凤；13984745103

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 技术负责人个人档案中无相关工作经历材料，毕业时间与职称评定时间不符，有代签现象。 | 《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第141号） |  |
| 2 | - 结构注册工程师姜豪无劳动合同。 - 外检设备使用记录与实际使用不符。 | 《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第141号） |  |
| 3 | - 检测报告信息不全，有代签现象。 | 《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第141号） |  |
| 4 | - 无地基基础专项资质，但出具了桩基完整性检测报告。 | 《《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第141号） |  |

说明：1.存在的问题及事实：主要指检测机构违反法律法规、标准规范等具体情况描述。

- 2.处理意见包括：限期整改、作不良记录、立案调查、行政处罚等。

- 3.本表检查组、当地住建部门和检测机构各留存一份，交厅建筑业管理处一份（可复印）。本页不够可另附页。

贵州省建设工程质量检测机构监督执法检查问题通知单（十三）

毕节市住房和城乡建设局：

经查，本检测机构存在以下问题，请你局于2018年9月16日下达限期整改通知书，并将整改情况于 2018年9月22日报检查组。检测机构名称：贵州正泰建筑工程检测有限公司  资质证书编号：5272018001有效期：2021.2.27资质认定编号：172402340782有效期：2023.10.18检测机构地址：毕节市七星关区观水路电子高新产业园4号楼一层法定代表人：贺晓雯联系人及电话：贺晓雯；15885896699

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 丁厚源档案资料中无相关工作经历，未提供2018年度社保证明。 | 《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第141号） |  |
| 2 | - 砼养护室温度湿度条件不满足要求。 - 设备档案信息不全，缺使用维护记录，缺授权文件。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 3 | - 样品编号，报告编号未按体系文件执行，不具备唯一性。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 4 | - 报告及原始记录不完整，水泥报告温湿度记录等不符合规范要求。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |

说明：1.存在的问题及事实：主要指检测机构违反法律法规、标准规范等具体情况描述。

- 2.处理意见包括：限期整改、作不良记录、立案调查、行政处罚等。

- 3.本表检查组、当地住建部门和检测机构各留存一份，交厅建筑业管理处一份（可复印）。本页不够可另附页。

贵州省建设工程质量检测机构监督执法检查问题通知单（十四）

黔东南州住房和城乡建设局：

经查，本检测机构存在以下问题，请你局于2018年9月11日下达限期整改通知书，并将整改情况于 2018年9月21日报检查组。检测机构名称：贵州省施秉黔宏建设工程质量检测有限公司  资质证书编号：5252016001有效期：2019.12.6资质认定编号：162401340167有效期：2022.1.24检测机构地址：施秉县城关镇文化路安置点法定代表人：向洪壕联系人及电话：向洪壕；15086218222

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 水泥检测缺胶砂流动参数；混凝土用骨料缺紧密密度、石粉含量参数；不满足规范要求 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 2 | - 混凝土拌合室废水排放设施不满足要求，养护室环境温湿度记录不全 | 《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第141号） |  |
| 3 | - 仪器设备检定/校准后未进行确认。 | 《关于进一步规范工程质量检测管理工作的通知》（黔建建通〔2016〕28号） |  |
| 4 | - 设备档案信息不全，缺项较多。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 5 | - 《钢筋混凝土用钢 第1部分 热轧光圆钢筋》GB/T1499.1-2017未及时跟踪、更新、确认。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 6 | - 钢筋重量偏差原始记录信息不全，无5根钢筋单独称量记录，无计算记录。 - 加气混凝土检测原始记录无仪器设备信息。 - 水泥标准稠度用水量、水泥检测凝结时间检测过程记录不完整，仅有检测结果，无法重现检测过程。 - 混凝土配合比与砂浆配合比原始记录不能复现检测过程。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |
| 7 | - 合同编号NO.施2008-01和合同补充协议检测内容（主体结构、地基基础、外墙保温、屋面保温、玻璃门窗、防水卷材、室内环境）超出资质范围，合同中不涉及合理检测分包方。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011) |  |

说明：1.存在的问题及事实：主要指检测机构违反法律法规、标准规范等具体情况描述。

- 2.处理意见包括：限期整改、作不良记录、立案调查、行政处罚等。

- 3.本表检查组、当地住建部门和检测机构各留存一份，交厅建筑业管理处一份（可复印）。本页不够可另附页。