手持式气体检测报警仪

产品概述:

WASP-D1-E手持式气体检测报警仪是很小的便携式气体检测仪，采用新一代进口电化学有毒气体传感器，电化学传感器选用品牌为瑞士盟巴玻membrapor或霍尼韦尔honeywell，安全稳定可靠，可为有毒有害气体危险环境下工作人员提供安全保护。

主要特点:

- 体积小、重量轻、方便携带；

- 测量精度高，响应时间短，测量范围宽；

- 大屏彩色LCD图文显示，更舒适和人性化；

- 中英文菜单显示；

- USB可充电锂电池，续航时间长，充电快速方便；

- 内置大容量存储器，可存储大量测量数据；

- 强力声光报警、震动报警多种报警方式；

- 防水防尘防摔防爆的坚固外壳保护，防护等级高；

- 支持USB与上位机通讯，上位机标定；

- 警示灯闪烁，方便在黑暗环境下工作；

- PPM与mg/m3转换，方便用户读数。

主要性能参数:

产品类型： 手持式检测仪，带数据存储
尺寸： 110*68*38mm
重量： 200g
精度： 3%
电池： 内置可充电锂电池
工作时间： 充满电大于8小时
充电时间： 小于4小时
显示： TFT彩屏
报警方式： 声音报警、红色LED灯报警、震动报警
键盘： 4键
采样方式： 扩散式
数据记录： 30秒间隔可存储超过四个月记录
标定： 2点标定，可设标定值
工作温度： -20--55℃
工作湿度： 0-95% 相对湿度(非冷凝)
传感器寿命： 2年

具体价格请咨询销售工程师。