附件 01包报价

项目名称：海关总署 2019 年离心机采购项目 招标编号： HG19GK-A0000-D097包号： 01

子品目：离心机 1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma 4-16KS | 德国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 3台 | 70,000.00 | 210,000.00 |  |
| 1.2 | 750mlX4 气密性水平转子带吊篮 | 德国Sigma  11650+13450 | 德国Sigma Laborzentrifugen GmbH | 3套 | 18,500.00 | 55,500.00 |  |
| 1.3 | 85ml×6 气密性角转子 | 德国Sigma  12265 | 德国Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 3个 | 11,700.00 | 35,100.00 |  |
| 1.4 | 50ml×8 气密性角转子 | 德国Sigma  12269 | 德国Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 3个 | 13,600.00 | 40,800.00 |  |
| 1.5 | 15mlX60 气密性水平转子 | 德国Sigma  17660 | 德国Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 3套 | 3,000.00 | 34,200.00 |  |
| 1.6 | 1.5/2mlX48 气密性角转子 | 德国Sigma  12449 | 德国Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 3个 | 11,400.00 | 34,200.00 |  |
| 1.7 | 四个金属吊篮及防生物污染密封盖 | 德国Sigma  17170 | 德国Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 3套 | 2,100.00 | 6,300.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 德国Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 3套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 1-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma 4-16KS | 德国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 70,000.00 | 70,000.00 |  |
| 1.2 | 85ml×6 气密性角转子 | 德国Sigma  12265 | 德国Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 11,700.00 | 11,700.00 |  |
| 1.3 | 50ml×8 气密性角转子 | 德国Sigma  12269 | 德国Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 13,600.00 | 13,600.00 |  |
| 1.4 | 15mlX60 气密性水平转子 | 德国Sigma  11650+13450+17660 | 德国Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 21,500.00 | 21,500.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 德国Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 1-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma 4-16KS | 德国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 70,000.00 | 70,000.00 |  |
| 1.2 | 50ml×8 气密性角转子 | 德国Sigma  12269 | 德国Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 13,600.00 | 13,600.00 |  |
| 1.3 | 15mlX60 气密性水平转子 | 德国Sigma  11650+13450+17660 | 德国Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 21,500.00 | 21,500.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 德国Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 1-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma 4-16KS | 德国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 70,000.00 | 70,000.00 |  |
| 1.2 | 750mlX4 气密性水平转子带吊篮 | 德国Sigma  11650+13450 | 德国Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 18,500.00 | 18,500.00 |  |
| 1.3 | 50ml×8 气密性角转子 | 德国Sigma  12269 | 德国Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 13,600.00 | 13,600.00 |  |
| 1.4 | 1.5/2mlX48 气密性角转子 | 德国Sigma  12449 | 德国Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 11,400.00 | 11,400.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 德国Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 1-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma 4-16KS | 德国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 70,000.00 | 70,000.00 |  |
| 1.2 | 50ml×8 气密性角转子 | 德国Sigma  12269 | 德国Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 13,600.00 | 13,600.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 德国Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 1.2 | 50mlX6 角转子 | 德国Sigma  19776 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 14,500.00 | 14,500.00 |  |
| 1.3 | 50ml/85ml 转子的 15ml 适配器 | 德国Sigma  13060 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套（6个） | 1,350.00 | 1,350.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 1.2 | 85mlX6 角转子 | 德国Sigma  12159 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 已含 |  |  |
| 1.3 | 1.5/2mlX24 角转子 | 德国Sigma  12154 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 1.4 | 50ml/85ml 转子的 15ml 适配器 | 德国Sigma  13081 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套（6个） | 已含 |  |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 1.2 | 85mlX6 角转子 | 德国Sigma  12159 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 已含 |  |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 1.2 | 50mlX6 角转子 | 德国Sigma  19776 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 14,500.00 | 14,500.00 |  |
| 1.3 | 10mlX12 适配器 1 套（配合 85ml 角转子） | 德国Sigma  13084 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套（6个） | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 1.4 | 1.5/2mlX24 角转子 | 德国Sigma  12154 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3-18KS | 德国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |
| 1.2 | 50mlX6 角转子 | 德国Sigma  12310 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 12,800.00 | 12,800.00 |  |
| 1.3 | 15mlX36 水平转子 | 德国Sigma  11180+13190+17359 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 已含 |  |  |
| 1.4 | 1.5/2mlX24 角转子 | 德国Sigma  12154 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3-18KS | 德国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |
| 1.2 | 50mlX6 角转子 | 德国Sigma  12310 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 12,800.00 | 12,800.00 |  |
| 1.3 | 15mlX36 水平转子 | 德国Sigma  11180+13190+17359 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 已含 |  |  |
| 1.4 | 1.5/2mlX24 角转子 | 德国Sigma  12154 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 1.5 | 50ml/85ml 转子的 15ml 适配器 | 德国Sigma  13060 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套（6个） | 1,350.00 | 1,350.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 1.2 | 3/5mlX48 水平转子 1 个 | 德国Sigma  11133+13104+17006 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 14,400.00 | 14,400.00 |  |
| 1.3 | 1.5/2mlX24 角转子 | 德国Sigma  12154 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 1.2 | 200mlX4 水平转子（带吊篮） | 德国Sigma  11133+13104 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 10,600.00 | 10,600.00 |  |
| 1.3 | 85mlX6 角转子 | 德国Sigma  12159 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 已含 |  |  |
| 1.4 | 10mlX12 适配器 1 套（配合 85ml 角转子） | 德国Sigma  13084 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套（6个） | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 1.5 | 1.5/2mlX24 角转子 | 德国Sigma  12154 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 1.6 | 50ml/85ml 转子的 15ml 适配器 | 德国Sigma  13081 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套（6个） | 已含 |  |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 1.2 | 200mlX4 水平转子（带吊篮） | 德国Sigma  11133+13104 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 10,600.00 | 10,600.00 |  |
| 1.3 | 50mlX6 角转子 | 德国Sigma  19776 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 14,500.00 | 14,500.00 |  |
| 1.4 | 50ml/85ml 转子的 15ml 适配器 | 德国Sigma  13060 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套（6个） | 1,350.00 | 1,350.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 1.2 | 3/5mlX48 水平转子 1 个 | 德国Sigma  11133+13104+17006 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 14,400.00 | 14,400.00 |  |
| 1.3 | 1.5/2mlX24 角转子 | 德国Sigma  12154 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 1.4 | 50ml/85ml 转子的 15ml 适配器 | 德国Sigma  13060 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套（6个） | 1,350.00 | 1,350.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3-18KS | 德国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 3台 | 60,000.00 | 180,000.00 |  |
| 1.2 | 50mlX6 角转子 | 德国Sigma  12310 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 3个 | 12,800.00 | 38,400.00 |  |
| 1.3 | 15mlX36 水平转子 | 德国Sigma  11180+13190+17359 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 3个 | 已含 |  |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-12

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 1.2 | 50mlX6 角转子 | 德国Sigma  19776 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 14,500.00 | 30,000.00 |  |
| 1.3 | 1.5/2mlX24 角转子 | 德国Sigma  12154 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 1.4 | 50ml/85ml 转子的 15ml 适配器 | 德国Sigma  13060 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套（6个） | 1,350.00 | 1,350.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-13

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 1.2 | 200mlX4 水平转子（带吊篮） | 德国Sigma  11133+13104 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 10,600.00 | 10,600.00 |  |
| 1.3 | 1.5/2mlX24 角转子 | 德国Sigma  12154 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-14

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 1.2 | 1.5/2mlX24 角转子 | 德国Sigma  12154 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-15

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 1.2 | 85mlX6 角转子 | 德国Sigma  12159 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 已含 |  |  |
| 1.3 | 10mlX12 适配器 1 套（配合 85ml 角转子） | 德国Sigma  13084 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套（6个） | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-16

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3-18KS | 德国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |
| 1.2 | 85mlX6 角转子 | 德国Sigma  12159 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 已含 |  |  |
| 1.3 | 50mlX6 角转子 | 德国Sigma  13081 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 已含 |  |  |
| 1.4 | 15mlX36 水平转子 | 德国Sigma  11180+13190+17359 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 已含 |  |  |
| 1.5 | 3/5mlX48 水平转子 1 个 | 德国Sigma  17356 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 已含 |  |  |
| 1.6 | 10mlX12 适配器 1 套（配合 85ml 角转子） | 德国Sigma  13084 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套（6个） | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 1.7 | 1.5/2mlX24 角转子 | 德国Sigma  12154 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-17

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 1.2 | 50mlX6 角转子 | 德国Sigma  19776 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 14,500.00 | 14,500.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 4-18

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 1.2 | 200mlX4 水平转子（带吊篮） | 德国Sigma  11133+13104 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 10,600.00 | 10,600.00 |  |
| 1.3 | 85mlX6 角转子 | 德国Sigma  12159 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 已含 |  |  |
| 1.4 | 10mlX12 适配器 1 套（配合 85ml 角转子） | 德国Sigma  13084 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套（6个） | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 6-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 5台 | 30,000.00 | 150,000.00 |  |
| 1.2 | 48x1.5/2.0ml 气密性转子 | 德国Sigma  12349 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 5个 | 8,000.00 | 40,000.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 5套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 6-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 8台 | 30,000.00 | 240,000.00 |  |
| 1.1 | 1.5/2mlX24 角转子 | 德国Sigma  12154 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 8个 | 7,000.00 | 56,000.00 |  |
| 1.2 | 48x1.5/2.0ml 气密性转子 | 德国Sigma  12349 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 8个 | 8,000.00 | 64,000.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 8套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 6-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 2台 | 30,000.00 | 60,000.00 |  |
| 1.2 | 1.5/2mlX24 角转子 | 德国Sigma  12154 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 2个 | 7,000.00 | 14,000.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 2套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |

子品目：离心机 6-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格  型号 | 原产地和制  造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机：离心机 | 德国Sigma  3K15 | 中国  Sigma Laborzentrifugen GmbH | 1台 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 1.2 | 30\*1.5/2.0ml 气密性转子 | 德国Sigma  12131 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 13,740.00 | 13,740.00 |  |
| 1.3 | 6\*15ml 气密性转子 | 德国Sigma  13060 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 1,350.00 | 1,350.00 |  |
| 1.4 | 6\*50ml 气密性转子 | 德国Sigma  19776 | 德国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1个 | 14,500.00 | 14,500.00 |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 随机扳手工具 |  | 中国  Sigma  Laborzentrifugen GmbH | 1套 | 已含 |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用  工具费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险  费及伴随费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及  检测费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 已含 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 已含 |  |  |  |  |  |