便携式原油燃料油硫化氢测定仪

WH614X

一、管路原理

1、测试管中加入一定量的被测原油，再加入20ml溶剂油；

2、若不知硫化氢浓度，传感器调到高量程，连好管路点启动；

3、系统自动测试样品中的硫化氢含量，依浓度不同3min到10min出值。

图1管路图

二、技术参数

电源：12VDC，5800mah；

功率：15W；

电量指示：有；

检出限  <1ppm;

检测范围：0～10ppm，50ppm,100ppm、1000ppm、5000ppm(可按客户要求定制，可选高低量程两种，也可只选一种)

重复性： RSD≤5％

尺寸：488(W)×386(D)×226(H)（mm）

取样量：0.5-10ml

防爆等级：Exd IIBT4

防护等级：IP65

重量：14kg

三、仪器外观

仪器结构如下图：

图2