万深LA-S系列手机拍照款叶面积仪

一、用途：快速便捷地分析测量植物叶面积等

二、技术指标：

配带移动电源辅助背光源板，可野外背光照明4小时。可拍照与分析一键化操作，可分析多片叶的叶面积、周长、长宽比、长、宽、叶孔洞、形状系数等参数，并标记叶片边缘以便核对正确性。标配的最大测量面积380*265mm（特配的最大测量面积520*225mm），自动标定和自动图像校正。还可自动测定非相碰的稻谷、小麦、瓜子等普通种子的各粒粒长、粒宽、投影粒面积。可分析小至1mm2的叶片，分析误差＜0.5%、测量分析时间＜5秒，自动独立标记各叶片并可保存图，分析结果可输出。

三、供货清单：移动电源辅助背光灯板（硬件质保1年）、手机APP软件下载使用二维码。

用手机浏览器扫二维码下载软件（或支付宝扫描+复制链接下载），可进入试用或使用订购界面：

注：需自备能拍照的智能手机

应用万深分析仪器 发表的部分学术论文已逾506篇：http://www.wseen.com/News.aspx?id=6