SD-2801C恒温针入度测定仪

SD2801C恒温锥入度仪是根据中华人民共和国标准GB/T269《润滑脂和石油脂锥入度测定法》和GB/T4509中的技术要求和有关规定设计制造的，主要适用沥青和润滑脂（或石油脂）针入度的测试。本仪器也可用于固体细粒、粉剂、胶体、冻体等材料，以及乳酪、糖胶、牛油、麦其淋、奶油、发酵体等食品原料检验，在食品工业、交通公路工程及其他工业部门都可广泛应用。

一、主要技术特点

1、采用数字显示器显示锥入度值，直观醒目。

2、具有升降架粗调、细调功能，调节方便，对针准确。

3、配有加热恒温浴，水浴温度自动控制，仪器的性价比高。

二、主要技术参数及指标

1、测量范围：      0～600锥入度（数显表显示0-60mm）；

2、锥入时控装置： ；时间可以根据自己的需求任意设置，时间误差小于±0.1秒；

3、分辨率          0.01㎜；

4、针入精度：      ±1锥入度；

5、测温范围：    0～50度（配半导体冷循环装置，可加热或制冷）；

6、控温精度：      25±0.1℃；

7、控温方式：      高精度数字温控仪,可恒温到标准要求25度；

8、标准锥体：     102.5±0.05g, 符合国家标准GB/T269的规格要求；

9、升降支架：     粗调、细调双重升降调节机构,便于针尖对准试样平面；

10、其它：         配有冷光源，方便使用和操作。