1.北京中瑞祥多功能辐射剂量率仪，辐射剂量率计  型号;ZRX-28793

概述：

ZRX-28793型х-γ辐射剂量率仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器，反应速度快，用于监测各种放射性工作场所的高、低能X、γ射线，是辐射剂量率的专用仪器。该仪器选用彩色LCD液晶作为显示屏，具有背光亮度可调功能。该仪器具有超阈值报警功能，报警阈值在测量范围内可任意设置，有定时测量记录功能，可实现告警记录查询功能。

ZRX-28793型х-γ辐射剂量率仪主要应用：

ZRX-28793型х-γ辐射剂量率仪广泛用于医疗、疾控、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、工业探伤、辐射加工、矿山等各种需进行辐射环境与辐射防护检测的场合。

ZRX-28793型х-γ辐射剂量率仪功能特点：

1、高灵敏度，良好的能量响应特性。

2、高速低功耗微处理器单元。

3、中英文操作界面，操作简便。

4、彩色LCD液晶显示，背光亮度可调。

5、剂量率，累积剂量均可测量。

6、剂量率/累积剂量超阈值报警、定时测量记录功能。

7、电池欠压、剂量率过载、探测器故障报警功能。

8、电池电量实时显示。

9、剂量率/累积剂量告警记录查询功能。

10、铝合金外壳，适应野外作业。

11、可选门机联锁功能，可作为门禁电子钥匙。

12、可选智能组网功能，数据导出功能。

ZRX-28793型х-γ辐射剂量率仪技术指标：