1.北京中瑞祥消解仪  型号：ZRX-29196

一、ZRX-29196性能参数：

1) 整机材料无害化设计；

2) 独特的隔热处理技术，使用安全；

3) 整机机箱采用不锈钢材料制成，具有良好的耐腐蚀能力；

4) 采用防腐部件，可以在强酸强碱等腐蚀环境中放心使用；

5) 控温精确，设置温度连续可调，消化效果更佳；

6) 性能优良的加热体，保证消化孔间的温度均匀；

二、ZRX-29196技术参数：

1) 温度范围:室温---500

2) 温控精度: ±0.1℃

3) 超温报警：有

4) 在100℃时的温度稳定性：±1

5) 在400℃时的温度稳定性：±2

6) 消化管: 数量40根

7) 每段曲线可设的时间长度：1-9999分钟