1.北京中瑞祥实验室ORP计 台式氧化还原电位计  型号：ZRX-29131

ZRX-29131实验室ORP计 台式氧化还原电位计技术参数

准确度等级 0.01级

测量范围 mV:（0～±1999）mV；pH:(0.00-14.00)pH

分辨率 mV:1mV; pH：0.01pH

温度补偿 （0～60）℃手动补偿

基本配置 ORP电极,［适合溶液温度（5～60）℃范围测量］

电源适配器；仪器增值pH功能:另配有：pH标准缓冲液试剂pH4.00； pH6.86； pH9.18,塑壳pH复合电极。

工作条件

a.环 境 温 度： (0～40)℃      相对湿度： ＜85％

b.供 电 电  源：9V直流电源

c.无显著的振动