1.北京中瑞祥全智能型反射率仪/遮盖力仪 反射仪 反射率测定仪 型号：ZRX-29855

ZRX-29855简介：

ZRX-29855型全智能型反射率仪是可以进行45/0的反射率以及遮盖力测试，符合标准 国际标准:ISO 2814, 6504；BS 3900-D4, D7；ASTM E97, E1347, D4214；ASTM D2805, D589以及国家标准GB/T13452.3-92，GB9270-88，GB5211.17-88

ZRX-29855主要用于：

反射率测量：

油漆,油墨,涂料的颜色深浅

纺织品,塑胶的褪色程度

油漆的粉化

清洁剂和漂白剂的效果

再循环纸张的白度

金属表面的清洁度和氧化程度

ZRX-29855遮盖力测量：

油漆,油墨和涂料的遮盖力

塑料薄膜的透明度

纸张的不透明性