1.北京中瑞祥微晶蜡含油量测定器  型号:ZRX-29793

ZRX-29793仪器介绍

本仪器适用于检测冻凝点在30℃以上，含油量不大于15%（m/m）的微晶蜡、混晶蜡，也适用于某些含油量大于5%（m/m）、在丁酮中不能完全溶解而分层的蜡。

ZRX-29793技术参数

1、适用标准：SH/T0638

2、温度控制：PID数显温控仪

3、制冷方式：压缩机制冷

4、控温方式：电加热管

5、工作温度：0±0.5℃    -34.5±0.5℃    90±0.5℃

6、蒸发装置：4管  35±1℃

7、工作电源：AC220V±10%   50HZ

ZRX-29793主要特点

1、单独的温度控制系统，可保证试验温度的准确性；

2、全封闭式压缩机制冷；

3、全铜制冷浴

4、电子加热浴锅，上面有搅拌器；

5、不锈钢加热器；

6、标准玻璃试管，满足GB/ISO要求

7、标准的玻璃试管，满足试验要求；

8、蒸发装置透明观察

9、四路气流分两路控制，保证流量的精度；

10、微电脑控制器， PID功能，数字显示温度（测试时连续显示），精确度0.1°C，Pt100 RTD温度探头；

11、接触控制盒非常方便；

12、内设进口自吸循环泵，保证温度的均匀性；