1.北京中瑞祥静电除尘实验装置  型号：ZRX-28987

ZRX-28987设备特点：

1.设备布局合理、美观，结构清晰，整体感强。

2.静电除尘箱为透明有机玻璃制造，可观察静电除尘器的内部结构，及实验过程中静电除尘的具体现象。

ZRX-28987实验目的：

1、了解电除尘器的电极配置和供电装置，观察电晕放电的外观形态。

2、测定板式静电除尘器的除尘效率。

3、管道中各点流速和气体流量的测定。

4、板式静电除尘器的压力损失和阻力系数的测定。

5、确定静电除尘器的风压、风速、电压、电流板间距等因素对除尘效率的影响。

ZRX-28987主要配置：

静电除尘器、高压静电发生器（含变压器、整流器、高压发生装置、控制装置）、抽风机、变频器、机械振打装置、发尘箱、集尘装置、尾气收集装置、不锈钢框架、控制屏。

ZRX-28987技术参数：

1、环境温度：5℃～40℃，配电：380V，三相四线制  功率1.1KW。

2、粉尘加入瓶、粉尘接受瓶等均由304不锈钢制成。

3、尾气收集装置含收集罩、收集管道和收集箱。

4、高压静电发生器：工作电压0-20KV，工作电流0-20mA。

5、机械振打装置：电机功率25W，转速0-50r/min。

6、处理粉尘粒径，0.1～100μm ，除尘效率约：90％ 。

7、集尘板：尺寸450×240mm ，集尘板总面积：0.32m2。

8、静电除尘器由有机玻璃制成，便于观察。

9、风机：风量1000m3/h，风压1500Pa，功率1.1KW，转速2800r/min。

10、控制屏和框架均为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，流程简单，操作方便。

11、装置外形尺寸：1500×600×2000mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。