1.北京中瑞祥便携式锌离子测定仪  型号ZRX-29436

ZRX-29436便携式锌离子测定仪产品介绍：

仪器采用单色冷光源，利用微电脑自动处理数据，直接显示水样的锌浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。

ZRX-29436便携式锌离子测定仪技术参数

1.测量范围：0～5.00mg/L

2.示值误差： ≤±5%

3.重复性  ：≤3%

4.光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

5.外形尺寸：主机80mm×230mm×55mm

6.重量：小于 1kg

7.正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

ZRX-29436便携式锌离子测定仪产品特点：

1、利用进口高性能、长寿命（10万小时）、高亮度冷光源，配以窄带滤光系统，光学稳定性极强，不易受到各种光的干扰，因而仪器精度高、稳定性好。

2、LCD大屏液晶显示，操作方便直观。

3、仪器方便小巧，方便携带现场检测

4、可保存标准曲线10条及199个测定值（含带时间标签年、月、日、时、分、秒的测量值、吸光值及透光率）

5、数据断电保护功能。

6、主机机壳采用模压ABS材料，IP65设计，防腐防水防尘性能好。

7、十四年的水质监测仪器生产经验，确保产品的品质。

产品配制清单：

主机1台、便携箱一个、反应管3支，试剂1套，电源线1根，说明书、合格证和保修卡各1份。