1.北京中瑞祥恒温箱 型号：HAD-50L

1、控温范围：室温-100.0℃

2、温度波动：±0.1℃

3、温度均匀性：0.3℃

4、显示分辨率：0.1℃

5、显示方式：LED数码管显示

6、控温方式：微电脑PID控制，PT100传感器

7、恒温定时：1分钟-9999分钟或常开

8、加热功率：3KW

9、内胆尺寸：600×450×200mm

10、电源：220v 50Hz