1.北京中瑞祥智能片剂两用仪 硬度脆碎度两用仪  型号：ZRX-29577

智能片剂两用仪，分别用于药片的硬度、脆碎度的测试，是极其理想的一机多用药检测试仪器。

圈数范围　　（１～９００）圈

圆筒数量　　２个

圆筒尺寸　　内径２８６ｍｍ　深度３９ｍｍ

滑落高度　　１５６ｍｍ

圆筒速度　　（２５±１）转／分

硬度范围　　（２～４８９.９）Ｎ

直径范围　　（ ３～４０）ｍｍ

电源　　　　２２０Ｖ／５０Ｈｚ／４０Ｗ

主要特点:

智能化，自动控制、自动检测、自动诊断、自动报警。

脆碎自动控制圆筒旋转速度及转动圈数控制精度高。

硬度高精度压力传感器，数字显示硬度值。

连续测量片剂的硬度值，人工装片，电机控制,自动加压。

自动显示，自动锁存，自动复位，自动循环

测试硬度的同时，可测直径。