1.北京中瑞祥接地电阻表检定电阻器 型号：ZRX-29783

本产品是按照最新的中华人民共和国计量检定规程JJG366-2004《接地电阻表检定规程》第7.1.2.2条“检定所用的标准电阻器的电阻值一般为10×（103×102×10×1×0.1×0.01×0.001）Ω”和7.1.2.3条“检定所用的辅助电阻箱的电阻值一般为500Ω可分别改变到0Ω、1KΩ、2KΩ、5KΩ”的要求而改型设计生产的。用于检定JJG366-2004《接地电阻表检定规程》所适用的我国目前生产的各种模拟式、数字式接地电阻表及进口的同类仪表，也可作为直流电阻箱使用。本电阻箱具有调节范围宽、使用方便、造型美观等优点。  ZRX-29783+是在ZRX-29783上增加了E2接线端，更加适应数字式接地电阻表的检定。