1.北京中瑞祥器官浴槽系统  型号：ZRX-28952

该系统可以用于各种动物离体器官组织实验，包括离体肌肉、动脉血管环或条、子宫组织、输精管、回肠、结肠等实验。系统中标准配置的麦氏皿腔体为25ml，根据用户需要也可配置10 ml腔体的麦氏皿。

用于血管环的药理测试，离体肠管等实验。

技术参数：

1、材料：不锈钢

2、尺寸：580*350*640

组间距：140

主要配件：

选配（恒温循环水浴）

1、底板         1

2、上横架       1

3、立柱         4

4、立柱垫圈     4

5、内六角螺钉   4

6、麦氏浴槽     4

7、直通阀       4

8、浴槽支架     4

9、通气变管     4

10、挂钩        4

11、挂钩杆         4

12、传感器微调夹   4

13、活动夹         4

14、双凹夹         4

15、别针           8

16、气管           4

17、水管           3

18、内六角扳手     1