1.北京中瑞祥中空玻璃露点仪  型号：ZRX-29731

ZRX-29731中空玻璃露点仪是依据中华人民共和国国家标准GB/T11944-2002《中空玻璃》设计研制的中空玻璃专用的检测仪器。适用于中空玻璃、真空玻璃及密封玻璃制品的露点检测，广泛用于玻璃深加工企业的质量控制和各级质量监督检测部门。

ZRX-29731【执行标准】

GB/T11944-2012 《中空玻璃》

产品特点：

仪器由铜座玻璃管、压紧装置和专用低温数显温度计组成。通过铜座和被检测样品的紧密接触，使样品表面局部冷却，当达到一定温度后，内部水气在冷点部分结露或结霜。HVLD露点仪主要检测样品在某一温度下是否结露或结霜

ZRX-29731技术参数

仪器高度：300mm；         测量面直径：50mm；

测温范围：-100~100℃ 误差小于±0.2%F·S  PT100铂电阻；

电池电压：DC9V；

使用环境：温度0~50℃ 相对湿度：30%~75%；

温度计显示方式：4位LCD笔段式液晶