1.北京中瑞祥全温振荡培养箱   摇床   型号:ZRX-29301

1、控温范围：4-60℃(环境温度20℃)

2、温控精度：±0.1℃

3、温度波动度：±0.5℃

4、温控方式：微电脑PID控制

5、加热功率：800W，制冷功率：250W

6、振荡方式：回旋

7、振荡幅度：26mm

8、调速范围：20-300转/分±1转/分

9、调速方式：微电脑无极调速，速度偏差为±1转/分

10、定时范围：1分钟-999.9小时或常开

11、装瓶量： 500ml×28×2层

12、外形尺寸：1100×750×1650mm

13、电源：220v  50Hz