1.北京中瑞祥阻容法湿度仪 高温湿度仪 型号：ZRX-28613

ZRX-28613技术参数：

测量原理：阻容式

测量范围：0～40%VOL H20

显示分辨率：0.1%

测量精度：<±1.5%FS

重复性：<±1%

响应时间：T90<15S

使用温度：0～170℃

伴热类型：电伴热(可选)

伴热温度：50～150℃

采样方式：直插式

供电电源：AC220V±10%  50/60HZ、功耗<15VA

输出接口：4-20mA、RS232或RS485、报警

防 护 性：探杆为316F、 仪表盒防护等级为IP65

使用寿命：仪表>36个月、传感器>24个月（正常使用条件下）

探头长度：常规1米（插入长度可定制）

安装方式：插入式、DN65标准法兰