1.北京中瑞祥密闭式智能微波消解/萃取仪  型号：ZRX-28306

自动识别6位、8位或10位的转盘，无需任何设置， 即换即用；

工业级316L不锈钢炉腔，表面为6层PFA耐腐蚀涂层，寿命长、易清洁；

工业级双磁控管连续微波输出；

特有的转盘单向连续快速旋转（2秒/圈）方式，保证每个样品受热的均匀性光纤温度传感器，测温范围：0-300℃；

全罐压力监控，测压范围：0-10Mpa；

独有的消解罐“开关”式定量泄压功能，确保消解过程的安全，无需防爆膜等常规消耗品；

全触摸屏操作，实时显示温度和压力变化曲线，随时掌握反应情况；