1.北京中瑞祥隔膜真空泵  型号：ZRX-28499

抽气速度（L/Min)：60

极限压力真空度：≥0.08Mpa

200mbar

正压力：≥30Psi

电压：220Vac,50Hz

电功功率：160W

进气口(mm) ：φ6

出气口(mm) ：φ6

工作环境温度（℃）：7-40

泵头：2

尺寸（L×B×H)(mm) ：300×160×235

泵体温度（℃）：＜55

重量（Kg）：10

膜片：进口橡胶

阀片：进口橡胶

噪音（BD）：＜60

备注：正负压两用型