2.北京中瑞祥涂层测厚仪/测厚仪/电涡流测厚仪 型号：ZRX-28749

该涂层测厚仪采用电涡流测量方法，可无损地检测非磁性金属基体上非导电的绝缘覆盖层的厚度(如铝、铜、锌、锡上的橡胶、塑料、油漆、氧化膜等)。

本仪器能广泛地应用在电镀、防腐、航天、航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。既可用于实验室，也可用于工程现场，它是无损检测行业的必备仪器。

涂层测厚仪/测厚仪功能特点 ：

●两种工作方式：直接方式和成组方式转换

●两种测量方式：单次测量和连续测量（大面积内快速获取读数）转换公、英制转换

●开机后显示最后一个读数

●背景照明（可选择）

●具有测量数据存储功能

●具有测量数据的删除功能（删除当前测量值，删除当前组测量数据，删除当前组所有数据）

●全中文菜单

●多种校准方式

●具有手动和自动关机功能