1.北京中瑞祥布氏漏斗和抽滤瓶/布氏漏斗及抽滤装置/布氏漏斗抽滤 型号:ZRX-26932

实验室抽真空装置 规格  250ML   500ML   1000ML  2500ML   5000ML   10000ML

真空装置  材料   真空泵 一台 +  橡胶管 1米  + 布氏漏斗 100ML/个+  抽滤瓶500ML /个+  橡胶圈 /个 （可换成橡胶塞）

特性特点和用途:

旋片式真空泵该泵是用来对密封容器抽除气体的基本设备，它可单独使用，也可用为增压泵、扩散泵、分子泵的前级泵、维持泵、钛泵的预抽泵用。可用于电真空器件的制造，真空焊接、印刷、吸塑、制冷设备修理及仪器仪表配套等。体积小、重量轻、噪音低等特点应用范围很广。

主要技术参数：

型号 极限压力（Pa） 抽气速率(L/S) 进气口径(mm) 配用功率(w) 净重(kg) 外形尺寸长×宽×高（mm）

XZ-0.5   6             0.5         11             90         7.5        245×155×200

XZ-1     6              1          Φ15           120        12          320×165×220