1.北京中瑞祥数字交流毫伏表 型号：ZRX-28285

主要特点

最大频率范围5Hz～5MHz，测量电压50uV～300V

两个独立的输入通道，能同时显示两个通道的测量结果

能以两种不同的单位显示同一个通道的测量结果

具有量程自动/手动转换功能

能以有效值、峰峰值、电压电平、功率电平等多种测量单位显示测量结果

测量地和大地可以悬浮也可以连接，使用安全

RS232接口