1.北京中瑞祥智能型手持泵吸式臭氧检测记录仪型号：ZRX-28123产品特点：

●国家本安防爆认证：电路完全按本安型要求设计符合国家要求。并获国家本安防爆认证证书：EXia II CT6 （本安型）

●傻瓜式操作：智能型手持泵吸式臭氧检测记录仪在设计上本着简单方便使用的原则，使用操作非常的简单。几乎无需看说明书，机子拿到手上看看就明白怎么使用。

●高精度：产品采用泵吸式、国外知名品牌传感器、先进的电路设计和滤波技术确保了产品的高精度。

（1）泵吸式：智能型手持泵吸式臭氧检测记录仪采用泵吸式采集方式。保证了气腔内气流的稳定性和气压的稳定性，为提高仪器检测的精度做好环境铺垫。

（2）采用国际知名品牌气体传感器元件及IC元件：知名品牌元器件在抗干扰性，稳定性方面都是比较好的，这个为提高产品的精度稳定性做好了硬件上的准备。

（3）先进的滤波技术：多年的气体检测产品的研发经验提炼出来的滤波技术为产品高精度提供了技术上的保证。

●高容量存储：可以储存100000条数据，可选择一秒钟储存一次，10秒储存一次，1分钟储存一次。然后连接电脑进行打印。

●超大电池容量：仪器电池容量大2800Ma,可连续工作90个小时以上。

●报警功能：智能型手持泵吸式臭氧检测记录仪带有蜂鸣器和led灯双重报警。报警值有高、低2级。报警值可自行设定。

●自动诊断：智能型手持泵吸式臭氧检测记录仪有系统自我诊断功能。当设备出现电池电量过低，显示故障，传感器到达寿命或者故障，硬件故障等情况时设备将自动报警。