1.北京中瑞祥多参数水质分析仪,碱度硬度检测仪 型号：ZRX-28444

产品介绍：

该仪器可以根据用户需要进行重金属及无机盐（包括铜、镍、六价铬、锰、铁、锌、铅、镉、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、余氯、硬度等）等参数自由的组合（含有四种光源通道）。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。

技术参数（用户可根据需要选择参数进行定制）

1、测量范围：超过稀释测定

总硬度：5.00～200.00mg/L

总碱度：0.00～1000mg/L

2、最小分辨率：0.01 mg/L

3、示值误差: ≤±5%

4、重复性  ：≤3%

5、光学稳定性：≤0.002A/20min

6、外形尺寸：主机 266mm×200mm×130mm

7、功耗：30W

8、重量：小于2kg

产品特点：

1、利用冷光、单色光作光源，光学稳定性极佳，不会受到各种光的干扰。

2、大屏幕液晶显示，所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现。

3、利用V/F转换、软件冗余、软件陷阱等技术，抗干扰性强。

4、可贮存各参数100条工作曲线及999个历史记录，断电不丢失。

5、具有出厂校准和用户自定义标定功能

6、主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。

产品配置清单：

主机1台、比色管5支，试剂各1套（根据客户定制参数配置），电源线1根，说明书、合格证和保修卡各1份。