1.北京中瑞祥润滑脂滚筒安定性测定仪  型号：ZRX-28445

一、ZRX-28445润滑脂滚筒安定性测定仪用途和适用范围

本仪器是按照中华人民共和国石油化工行业标准SH/T0122《润滑脂滚筒安定性测定法》所规定的要求设计制造的，本仪器适用于按SH/T0122标准所规定的方法测定润滑脂在滚筒试验机上，工作后的稠度变化。用于判断润滑脂的机械剪切安定性。

二、ZRX-28445润滑脂滚筒安定性测定仪主要技术规格及参数

1、工作电源：        AC220V±10％；50Hz。

2、试样数量：        独立一组、可单独试验。单筒或双筒

3、整机功耗：       不大于1500W。

4、计时器：          0～99.99h

5、环境温度：        -10℃～40℃。

6、相对温度：        ≤85％。