1.北京中瑞祥生物需氧量测定仪/BOD测定仪型号：ZRX-27213

生化耗氧量(BOD)是评价水系统受污染程度十分重要的指标，无汞式数字BOD测定仪提供两种规格的标准套件：

* 可同时检测6个或10个水样，操作简便；

* 检测结果可直接以mg/L为单位显示；

* 无需进行设备维护，内置搅拌装置；

仪器类型    压差式BOD测定仪

防护等级    IP 44

显示        数字液晶显示屏 数据记录 24小时内记录5组BOD值

刻度        90, 250, 600, 900 mg/L BOD，稀释后可扩展

安全等级    3 IEC 1010

电源        2节250mAh锂电池，寿命最长可达2年

工作温度    - 25 ± 65℃

重量        80g