1.北京中瑞祥高速冷冻离心机  型号:ZRX-27675

技术参数：

最高转速 Max .Speed 20000rpm（转/分）

最大相对离心力Max .RCF 25938（×g）

1号角转容量No.1Angle rotor capacity 5ml×12 （20000rpm）

2号角转容量No.2Angle rotor capacity10ml×12 （16000rpm）

3号角转容量No.3Angle rotor capacity 50ml×6 （12000rpm）

温度范围 Temperature Range-5℃～30℃

温度精度 Temperature Accuracy±2℃

定时范围 Timer Range 0min～+99min

噪音          Noise    <75dB

电源         Power220v 50Hz 1.5kw

外形尺寸 Dimensions  610mm×500mm×770mm（L×W×H）

重量         Weight  120kg

GL-20G-II高速冷冻离心机进口制冷机组变频电机电脑控制20000转/分

1号  角  式 20000转/分 25938（×g） 5ml×12

2号  角  式  16000转/分  22897（×g）  10ml×12

3号角  式  12000转/分   20050（×g） 50ml×6