1.北京中瑞祥本质安全型红外热成像仪. 本安型红外热成像仪 型号:ZRX-27291

一、产品概述

ZRX-27291(中配)/300(高配)红外热成像仪，以先进的UFPA非制冷焦平面红外控测器和高质量的光学镜头为核心，结合方便快捷的操作系统、依靠水平的人体工学结构设计、功能完善的拓展配件，为适用用户打造了一款“成像清晰、测量准确、操作简单、携带轻便”的理想测温工具，是现场温度检测、预防性维护等应用场所不二选择。

测量原理：

红外辐射：在自然界中，任何温度高于绝对零度（-273℃）的物体都会向外界辐射红外线，物体的辐射能量的大小，和物体表面的温度高低相关。

红外控测器：能把被测物体红外辐射量的变化变成电量变化的装置，也即将光信号转换成电信号。

红外热成像仪利用光学器件将被测目标辐射的红外能量聚集在红外探测器上，将探测器上每个像素点接收的红外数据进行处理后，对比预先标定好的温度数据，转像成标准的视频格式并显示出来，从而实现了将被测物的热分布转像为红外热图的过程。

为种红外热图与被测物体表面的热分布相对应，热图像上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。

二、工作环境：

a)      工作温度：（0～40）℃；

b)      平均相对湿度：≤ 98% ；

c)      大气压力：（80～116）kPa；

d)      工作环境：有瓦斯或煤尘爆炸危险，但无显著振动和冲击，无破坏绝缘的腐蚀气体场所。