1.北京中瑞祥ZRX-27224手持式风速仪

可精确测量风速值，显示屏下面有3个按键，操作简单，可显示即时风速；最大风速；平均风速；大气压；气压趋势；海拔高度；相对湿度；湿球温度；密度高度；蒸发率；风寒指数；热应力；露点；温度。Nk 4300是旋转风杯式风速仪，体积小巧，方便携带。采用高精度轴承，轻量叶轮，可精确测量风速值，即便是在风速很小的情况下。如果叶轮损坏，可更换。

采用2节7号电池，可更换，能保证操作至少400小时。如果风速仪在超过45分钟都没有任何操作的话，将会自动切断电源。采用低功耗微处理器，明亮LCD显示，可读取当前风速、最大风速、平均风速并能选择风速单位。便携式包装，防水、防震设计，能飘浮在水上。