1.北京中瑞祥针式土壤盐分检测仪/土壤盐分检测仪/数显Ec仪 型号：ZRX-27488

土壤的Ec值在作物种植中是非常重要的因素，在高盐量的土壤环境中，很多作物都不能很好地生长，因此合适的含量是作物良好生长的根本条件。

一、应用

本检测仪的探头是采用坚固特制的金属材料作传感器。来实现对土壤\水栽培基质养分和营养液进行方便、快速的EC值测量。

二、技能指标

测量范围：EC:0.0-19.9EC；

分辩率：0.10EC；

测量精度：±0.10EC（0.0-10.0 ec )；

尺寸：Φ50.5×140mm；

校准：6.7ecl(工厂已校准，无需其它校准)；

显示器：LCD带背光源；

工作温度： 5-45℃(41-113oF)/ATC；

电源：DC9V电池；

功能：8-10分钟，自动关机(或手动关机)；

探头长度：65mm。