1.北京中瑞祥ZRX-26908轻便三杯风向风速表

体积小，重量轻，便于携带，适宜在野外使用，在农林、环保、海洋、科学考察等领域应用广泛。

ZRX-26908轻便三杯风向风速表的使用环境及尺寸：

温度：-10°C ～ +45°C

湿度：≦100%RH（无凝结）

供电电源：3V（3.4～2.68V）5号电池2节

尺寸和重量

尺寸：410 mm x 100 mm x 100mm

重量：0.5kg

ZRX-26908轻便三杯风向风速表的技术优点：

采用微机技术

可测量平均风速

可测量瞬时风速

可测量瞬时风级

可测量平均风级

可测量对应浪高

ZRX-26908轻便三杯风向风速表的技术特点：

风速技术指标

测量范围：0～30m/s

起动风速：0.8m/s

测量精度：±（0.3+0.03v）m/s（v指示风速）

风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、及其对应浪高

显示分辨率：0.1m/s（风速）1级（风级）0.1m（浪高）

风向技术指标

测量范围：0～360°，16个方位

起动风速：1.0m/s

测量精度：±1/2方位

风向定北：自动