1.北京中瑞祥光合有效辐射记录仪,光量子仪 型号:ZRX-27756

1.特点

体积小巧美观便于携带，触摸式按钮，大屏幕点阵式液晶显示，操作方便，全中文菜单操作，操作简捷方便。 设置采样间隔，自动记录数据。

2.设置方式及参数

具有手动、自动和监控三种模式可选择，三种模式用户可根据需要自行设定。

手动模式，用户按一次记录一次 。

自动模式，可以设置间隔时间 最大存储99次

监控模式，交直流两用，即可拿到野外随时测量采集数据，也可长时间放置记录地点。

数据保存功能强大，最大可储存2G存储量的数据

断电后已保存在主机里的数据不丢失。

技术参数：

测试时间：≤2秒

记录容量：2G

记录时间间隔：1分～999分连续可调

电池：5号电池4节，交流电源一只

3.参数：光照强度

范围：0--2700μmols-1m-2

测量值的±0.5%分辨率：1μmols-1m-