1.北京中瑞祥电子防潮箱，数位电子防潮柜，数位干燥柜ZRX-27374

ZRX-27374电子防潮箱技术参数：

除湿性能:1~50% Rh  可调整

外寸: W450*H950*D452 mm

内寸: W448*H869*D425 mm

除湿容积165公升  高承载钢制层板3块

ZRX-27374电子防潮箱技术特点：

l柜体材质: 1mm 厚钢板,强化机械结构柜体,特殊重叠式钢铁结构设计,密闭性佳;双层粉体烤漆处理不易刮伤.

l除湿系统: 采“水蒸气压平衡”原理达到干燥效果,全程温度不变化,不会使存放物品产生质变.除湿主机以工业用设计为主,采微电脑程序自动分离式控制,主机机壳采可取代金属之耐热高级防火塑材PPS(附工研院材质报告)耐热达约260℃以上,可免除外来电压过大造成瞬间过热导致主机熔毁的危险,是世界上最安全的设计.本机通过CE国际认证,无风扇马达,无噪音,不滴水.

l显示方式:美国进口微电脑数字LED显示.采独立显示设计,完全不影响主机运作,温湿度两组独立显示不需繁复切换,使用寿命长.湿度显示范围0%-99%RH;温度显示值 0℃-99℃.

l首创平面紧迫把手及避震防火胶条,门采5MM圆弧形强化玻璃,可刹车轮并有静电接地设计.