1.北京中瑞祥钳形电流表型号：ZRX-27250

技术参数：

水滴型钳口,便于测试布线。

功能三合一：AC电流,AC电压和电阻测量。

电阻量程测试导通时蜂鸣提示。

最大测量600V DC/AC。

数据保持功能便于读取数据。

设计符合国际安全规格IEC1010-1 CAT.III 600V。