1.北京中瑞祥便携式PH/ORP计 型号:ZRX-27711

便携式PH计

测量范围pH pH0.00----- pH 14.00

测量范围mV -1000 mV ----+1000mV

测量范围温度 0℃----100℃

准确度等级                 0.01级

分辨率                 0.01 pH

0.1 mV

0.1℃

校准              2点、已知pH值

缓冲液组                   2组

电源               7#电池3节

显示                  液晶显示

输入              输入阻抗大于10e+12Ω

温度输入            2.252K

材料           外壳ABS或PC

尺寸 18.6*9.0*3.0cm

配件

仪表主机      1只

PH电极       1支

温度电极      1支

电池7#1.5V    3只

说明书        1本

标准测量试剂   2袋

7#可充电电池(选配)

4.2V可充电电源(选配)

仪表专用便携手提箱(选配)