**产品使用说明书**

Product Description Manual

目录

一、产品概述 3

二、参数说明 4

三、设备结构 5

1.1粉尘浓度监测单元 5

1.2气象环境监测单元 6

1.3噪声监测单元 6

1.4网络传输单元 7

1.5仪器内部图 8

1.6设备配件及安装 8



* **安装环境需要在有人员管理或者围栏防护中，以防被损坏或偷盗**
* **安装人员至少2名以上人员，便于安装和调整**
* **仪器安装位置应该在混凝土、或者岩体内**
* **安装前需检查设备配件是否齐全，以免造成安装困难**
* **请按照安装说明进行安装，减少重复安装**
* **安装时螺丝需要固定好，以防坠落砸伤人员**

**安装注意事项**

# 一、产品概述

扬尘在线监测中终端系统，是集成颗粒物在线监测仪，按照国际WMO组织气象标准开发制造，可同时监测大气温度、大气湿度、风速、风向、气压、粉尘浓度（PM2.5,PM10,TSP）等诸多气象要素，具有自动实时显示、自动记录、实时时钟、数据通讯等功能。主要应用于建筑扬尘，搅拌站，煤场，秸秆厂等烟尘污染源排放以及居民区、商业区、施工作业区域等空气质量的监测，并进行实时的监控。

本产品由传感器、采集器和软件三部分组成。系统采用模块化设计，可根据用户需要灵活增加或减少相应的模块和传感器，任意组合、方便快捷的满足各类用户的需要。污染物超标视频的抓拍；并对数据信号处理，传递到数据平台，进行远程管控，监测系统具有对数据报警，记录，统计等多项功能。

# 二、参数说明

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 规格参数 |
| 显示功能单元 | LED多功能显示器 | 显示屏采用全密封箱体,独特的箱体结构设计,使箱体隔热性能增强,独特的防水防尘处理 |
| 传感器单元 | 空气温湿压传感器 | 温度范围：-30℃~70℃精度：±0.3℃ |
| 湿度范围：0~100%RH精度：±4%RH |
| 压力范围：50~110Kpa精度：±2%Kpa |
| 风速、风向传感器 | 风速范围:0-30m/s分辨率：0.1m/s测量精度：±0.1m/s |
| 风向范围: 360° 分辨率：1/16测量精度：±5° |
| 环境噪声 | 噪声范围：30~120dB精度：±5% |
| 采集单元 | 粉尘浓度（泵吸式） | 通过微型真空泵直接将被测气体吸入传感器仓室，被气体经光散射即进即出，其流量稳定，高精度地计算出颗粒物的PM2.5、PM10浓度值 |
| 通道：PM2.5、PM10、TSP等检测范围：0~500ug/m3 |
| 主板采集 | 多通道采集数据，可进行信号的处理和显示 |
| 网络单元 | 无线GPRS传输 | 通信模块,采用高性能工业级无线模块及嵌入式处理器,以实时操作系统作为软件支撑平台, |

# 三、设备结构

## 1.1粉尘浓度监测单元

 设备采用精密流量控制真空泵，将空气中的气体送至传感器采样头，并通过光散射理进行数据处理，结合微光电探测技术制成的一套完整的空气粉尘浓度测量系统

 该系统采用光敏感区作为粒子散射区域，当粒子经过聚焦激光所形成的光敏感区后，粒子散射的光被探测窗口上的微光电探测器手机，微光电探测器把接收的光强度信号快速、准确的转化为等量电压信号，信号的密集度对于粒子单位浓度值，并利用电子切割器测量粉尘浓度，

## 1.2气象环境监测单元

 该仪器还具有扩展气象环境监测参数，例如风速，风向，噪声，空气温湿度，大气压力等各项参数，可根据气象环境监测数据结合粉尘浓度，对不同的气象条件进行对扬尘、噪声做科学分析和修正。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 传感器单元 | 空气温湿压传感器 | 温度范围：-30℃~70℃精度：±0.3℃ |
| 湿度范围：0~100%RH精度：±4%RH |
| 压力范围：50~110Kpa精度：±2%Kpa |
| 风速、风向传感器 | 风速范围:0-30m/s分辨率：0.1m/s测量精度：±0.1m/s |
| 风向范围: 360° 分辨率：1/16测量精度：±5° |

## 1.3噪声监测单元

噪音监测主要用来测定[环境噪声](https://baike.baidu.com/item/%E7%8E%AF%E5%A2%83%E5%99%AA%E5%A3%B0)、做噪音工程、[品质控制](https://baike.baidu.com/item/%E5%93%81%E8%B4%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6/2502664)以及健康防治等。如用于工厂、办公室、交通道路、家庭以及[空调](https://baike.baidu.com/item/%E7%A9%BA%E8%B0%83)、冰箱等等各种场合之噪音量[测量](https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%8B%E9%87%8F)用。该仪器是一种能把工业噪声、生活噪声和交通噪声等经过传声器、放大器、AD采集、报警控制电路及电源等组成的。

## 1.4网络传输单元

 扬尘监测仪器中含有GPRS模块，通过网络模块进行数据的传输GPRS无线传输设备主要针对工业级应用，采用GSM/GPRS网络为传输媒介，是一款基于移动GSM短消息平台和GPRS[数据业务](https://baike.baidu.com/item/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E4%B8%9A%E5%8A%A1/3823305)的工业级通讯终端。它利用GSM 移动通信网络的短信息和GPRS业务为用户搭建了一个超远距离的数据传输平台。并可将数据传输到平台上，可远程连接数据，实现无人值守，即可远程操控设备，进行雾炮、喷淋等功能

## 1.5仪器内部图



## 1.6设备配件及安装

步骤1：将弯折板用M6螺丝固定到箱体两侧如图

 

步骤2：将传感器用螺丝M6螺丝安装到弯折板上面如图

 

步骤3：将已安装的仪器，和LED显示屏，用抱箍固定到支架上，接上线缆即可

