- 二向色分光滤光片，可用于透射长于起始波长，或短于截止波长的波长。分为长波通型滤光片，和短波通型滤光片。二向色分光片可用于荧光激发光谱分析，光束分离，以及光束组合等场合。

| 产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 中心波长CWL | 透射带 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 238500 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:370~400nm 透射带:440~1200nm | Φ12.5mm | 425nm | 440~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238501 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:370~430nm 透射带:465~1200nm | Φ12.5mm | 450nm | 465~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238502 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:370~480nm 透射带:515~1200nm | Φ12.5mm | 500nm | 515~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238503 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:385~520nm 透射带:565~1200nm | Φ12.5mm | 550nm | 565~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238504 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:460~570nm 透射带:620~1200nm | Φ12.5mm | 600nm | 620~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238505 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:495~615nm 透射带:670~1200nm | Φ12.5mm | 650nm | 670~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238506 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:535~665nm 透射带:720~1200nm | Φ12.5mm | 700nm | 720~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238507 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:565~715nm 透射带:770~1200nm | Φ12.5mm | 750nm | 770~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238508 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:600~760nm 透射带:820~1200nm | Φ12.5mm | 800nm | 820~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238509 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:635~810nm 透射带:870~1200nm | Φ12.5mm | 850nm | 870~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238510 | 二向色滤光片-长波通 12.5x17.5mm 反射带:370~400nm 透射带:440~1200nm | 12.5x17.5mm | 425nm | 440~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238511 | 二向色滤光片-长波通 12.5x17.5mm 反射带:370~430nm 透射带:465~1200nm | 12.5x17.5mm | 450nm | 465~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238512 | 二向色滤光片-长波通 12.5x17.5mm 反射带:370~480nm 透射带:515~1200nm | 12.5x17.5mm | 500nm | 515~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238513 | 二向色滤光片-长波通 12.5x17.5mm 反射带:385~520nm 透射带:565~1200nm | 12.5x17.5mm | 550nm | 565~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238514 | 二向色滤光片-长波通 12.5x17.5mm 反射带:460~570nm 透射带:620~1200nm | 12.5x17.5mm | 600nm | 620~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238515 | 二向色滤光片-长波通 12.5x17.5mm 反射带:495~615nm 透射带:670~1200nm | 12.5x17.5mm | 650nm | 670~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238516 | 二向色滤光片-长波通 12.5x17.5mm 反射带:535~665nm 透射带:720~1200nm | 12.5x17.5mm | 700nm | 720~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238517 | 二向色滤光片-长波通 12.5x17.5mm 反射带:565~715nm 透射带:770~1200nm | 12.5x17.5mm | 750nm | 770~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238518 | 二向色滤光片-长波通 12.5x17.5mm 反射带:600~760nm 透射带:820~1200nm | 12.5x17.5mm | 800nm | 820~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238519 | 二向色滤光片-长波通 12.5x17.5mm 反射带:635~810nm 透射带:870~1200nm | 12.5x17.5mm | 850nm | 870~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238520 | 二向色滤光片-长波通 Φ25mm 反射带:370~400nm 透射带:440~1200nm | Φ25mm | 425nm | 440~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238521 | 二向色滤光片-长波通 Φ25mm 反射带:370~430nm 透射带:465~1200nm | Φ25mm | 450nm | 465~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238522 | 二向色滤光片-长波通 Φ25mm 反射带:370~480nm 透射带:515~1200nm | Φ25mm | 500nm | 515~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238523 | 二向色滤光片-长波通 Φ25mm 反射带:385~520nm 透射带:565~1200nm | Φ25mm | 550nm | 565~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238524 | 二向色滤光片-长波通 Φ25mm 反射带:460~570nm 透射带:620~1200nm | Φ25mm | 600nm | 620~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238525 | 二向色滤光片-长波通 Φ25mm 反射带:495~615nm 透射带:670~1200nm | Φ25mm | 650nm | 670~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238526 | 二向色滤光片-长波通 Φ25mm 反射带:535~665nm 透射带:720~1200nm | Φ25mm | 700nm | 720~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238527 | 二向色滤光片-长波通 Φ25mm 反射带:565~715nm 透射带:770~1200nm | Φ25mm | 750nm | 770~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238528 | 二向色滤光片-长波通 Φ25mm 反射带:600~760nm 透射带:820~1200nm | Φ25mm | 800nm | 820~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238529 | 二向色滤光片-长波通 Φ25mm 反射带:635~810nm 透射带:870~1200nm | Φ25mm | 850nm | 870~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238530 | 二向色滤光片-长波通 25x36mm 反射带:370~400nm 透射带:440~1200nm | 25x36mm | 425nm | 440~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238531 | 二向色滤光片-长波通 25x36mm 反射带:370~430nm 透射带:465~1200nm | 25x36mm | 450nm | 465~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238532 | 二向色滤光片-长波通 25x36mm 反射带:370~480nm 透射带:515~1200nm | 25x36mm | 500nm | 515~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238533 | 二向色滤光片-长波通 25x36mm 反射带:385~520nm 透射带:565~1200nm | 25x36mm | 550nm | 565~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238534 | 二向色滤光片-长波通 25x36mm 反射带:460~570nm 透射带:620~1200nm | 25x36mm | 600nm | 620~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238535 | 二向色滤光片-长波通 25x36mm 反射带:495~615nm 透射带:670~1200nm | 25x36mm | 650nm | 670~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238536 | 二向色滤光片-长波通 25x36mm 反射带:535~665nm 透射带:720~1200nm | 25x36mm | 700nm | 720~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238537 | 二向色滤光片-长波通 25x36mm 反射带:565~715nm 透射带:770~1200nm | 25x36mm | 750nm | 770~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238538 | 二向色滤光片-长波通 25x36mm 反射带:600~760nm 透射带:820~1200nm | 25x36mm | 800nm | 820~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238539 | 二向色滤光片-长波通 25x36mm 反射带:635~810nm 透射带:870~1200nm | 25x36mm | 850nm | 870~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238540 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:470~545nm 透射带:370~430nm | Φ12.5mm | 450nm | 370~430nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238541 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:520~610nm 透射带:370~480nm | Φ12.5mm | 500nm | 370~480nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238542 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:575~725nm 透射带:400~530nm | Φ12.5mm | 550nm | 400~530nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238543 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:625~795nm 透射带:400~580nm | Φ12.5mm | 600nm | 400~580nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238544 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:675~850nm 透射带:400~630nm | Φ12.5mm | 650nm | 400~630nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238545 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:725~900nm 透射带:400~680nm | Φ12.5mm | 700nm | 400~680nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238546 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:800~990nm 透射带:400~725nm | Φ12.5mm | 750nm | 400~725nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238547 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:850~1050nm 透射带:400~775nm | Φ12.5mm | 800nm | 400~775nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238548 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:910~1110nm 透射带:400~820nm | Φ12.5mm | 850nm | 400~820nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238549 | 二向色滤光片-短波通 12.5x17.5mm 反射带:470~545nm 透射带:370~430nm | 12.5x17.5mm | 450nm | 370~430nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238550 | 二向色滤光片-短波通 12.5x17.5mm 反射带:520~610nm 透射带:370~480nm | 12.5x17.5mm | 500nm | 370~480nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238551 | 二向色滤光片-短波通 12.5x17.5mm 反射带:575~725nm 透射带:400~530nm | 12.5x17.5mm | 550nm | 400~530nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238552 | 二向色滤光片-短波通 12.5x17.5mm 反射带:625~795nm 透射带:400~580nm | 12.5x17.5mm | 600nm | 400~580nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238553 | 二向色滤光片-短波通 12.5x17.5mm 反射带:675~850nm 透射带:400~630nm | 12.5x17.5mm | 650nm | 400~630nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238554 | 二向色滤光片-短波通 12.5x17.5mm 反射带:725~900nm 透射带:400~680nm | 12.5x17.5mm | 700nm | 400~680nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238555 | 二向色滤光片-短波通 12.5x17.5mm 反射带:800~990nm 透射带:400~725nm | 12.5x17.5mm | 750nm | 400~725nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238556 | 二向色滤光片-短波通 12.5x17.5mm 反射带:850~1050nm 透射带:400~775nm | 12.5x17.5mm | 800nm | 400~775nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238557 | 二向色滤光片-短波通 12.5x17.5mm 反射带:910~1110nm 透射带:400~820nm | 12.5x17.5mm | 850nm | 400~820nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238558 | 二向色滤光片-短波通 Φ25mm 反射带:470~545nm 透射带:370~430nm | Φ25mm | 450nm | 370~430nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238559 | 二向色滤光片-短波通 Φ25mm 反射带:520~610nm 透射带:370~480nm | Φ25mm | 500nm | 370~480nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238560 | 二向色滤光片-短波通 Φ25mm 反射带:575~725nm 透射带:400~530nm | Φ25mm | 550nm | 400~530nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238561 | 二向色滤光片-短波通 Φ25mm 反射带:625~795nm 透射带:400~580nm | Φ25mm | 600nm | 400~580nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238562 | 二向色滤光片-短波通 Φ25mm 反射带:675~850nm 透射带:400~630nm | Φ25mm | 650nm | 400~630nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238563 | 二向色滤光片-短波通 Φ25mm 反射带:725~900nm 透射带:400~680nm | Φ25mm | 700nm | 400~680nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238564 | 二向色滤光片-短波通 Φ25mm 反射带:800~990nm 透射带:400~725nm | Φ25mm | 750nm | 400~725nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238565 | 二向色滤光片-短波通 Φ25mm 反射带:850~1050nm 透射带:400~775nm | Φ25mm | 800nm | 400~775nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238566 | 二向色滤光片-短波通 Φ25mm 反射带:910~1110nm 透射带:400~820nm | Φ25mm | 850nm | 400~820nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238567 | 二向色滤光片-短波通 25x36mm 反射带:470~545nm 透射带:370~430nm | 25x36mm | 450nm | 370~430nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238568 | 二向色滤光片-短波通 25x36mm 反射带:520~610nm 透射带:370~480nm | 25x36mm | 500nm | 370~480nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238569 | 二向色滤光片-短波通 25x36mm 反射带:575~725nm 透射带:400~530nm | 25x36mm | 550nm | 400~530nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238570 | 二向色滤光片-短波通 25x36mm 反射带:625~795nm 透射带:400~580nm | 25x36mm | 600nm | 400~580nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238571 | 二向色滤光片-短波通 25x36mm 反射带:675~850nm 透射带:400~630nm | 25x36mm | 650nm | 400~630nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238572 | 二向色滤光片-短波通 25x36mm 反射带:725~900nm 透射带:400~680nm | 25x36mm | 700nm | 400~680nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238573 | 二向色滤光片-短波通 25x36mm 反射带:800~990nm 透射带:400~725nm | 25x36mm | 750nm | 400~725nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238574 | 二向色滤光片-短波通 25x36mm 反射带:850~1050nm 透射带:400~775nm | 25x36mm | 800nm | 400~775nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
| 238575 | 二向色滤光片-短波通 25x36mm 反射带:910~1110nm 透射带:400~820nm | 25x36mm | 850nm | 400~820nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |