## 省级13家机构
山东省省级资质认定医用防护用品（防护服、口罩）检验检测机构名单
序号 | 机构名称 | 地址 | 机构联系人 | 联系电话 | 证书编号 | 检测能力
[6 empty] | 产品 | 标准 | 检测参数
1 | 济南市历下区疾病预防控制中心 | 济南市历下区文化东路７３号 | 邵传静 | 18654506969 | 161500100305 | 医用一次性防护服 | GB19082-2009 | 医用一次性防护服技术要求 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 不能检：液体阻隔功能、断裂强力、断裂伸长率等9项 1 细菌总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 2 大肠菌群 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 3 绿脓杆菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 4 金黄色葡萄球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 5 溶血性链球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 6 真菌总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准
2 | 济南铁路疾病预防控制中心 | 济南市天桥区车站街１６５号 | 赵向阳 | 0531-82425177, 13805312871 | 171500210009 | 医用一次性防护服 | GB19082-2009 | 医用一次性防护服卫生要求 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 仅检所列项目 1 各类防护用品菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 2 各类防护用品真菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 3 各类防护用品大肠菌群 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 4 各类防护用品绿脓杆菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 5 各类防护用品金黄色葡萄球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 6 各类防护用品溶血性链球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 7 各类医疗器材、防护用品无菌试验 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B
[6 empty] | 医用防护口罩 | GB19083-2010 | 医用防护口罩卫生要求 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 仅检所列项目 1 各类防护用品菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 2 各类防护用品真菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 3 各类防护用品大肠菌群 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 4 各类防护用品绿脓杆菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 5 各类防护用品金黄色葡萄球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 6 各类防护用品溶血性链球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 7 各类医疗器材、防护用品无菌试验 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B
[6 empty] | 医用外科口罩 | YY0469-2011 | 医用外科口罩卫生要求 YY 0469-2011 医用外科口罩 仅检所列项目 1 各类防护用品菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 2 各类防护用品真菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 3 各类防护用品大肠菌群 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 4 各类防护用品绿脓杆菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 5 各类防护用品金黄色葡萄球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 6 各类防护用品溶血性链球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 7 各类医疗器材、防护用品无菌试验 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B
3 | 山东中科天健检测技术有限公司 | 济南市历下区文化东路５１号汇东星座１１０９ | 孙凡 | 0531-86925888, 18560118885 | 171520345303 | 医用一次性防护服 | GB19082-2009 | 医用一次性防护服技术要求 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 仅检所列项目 1 外观 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求5.1外观 2 结构 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 5.2结构 3 号型规格 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 5.3号型规格 4 细菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B2细菌菌落总数与初始污染菌检测方法 5 大肠菌群 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B3大肠菌群检测方法 6 绿脓杆菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B4 绿脓杆菌检测方法 7 金黄色葡萄球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B5金黄色葡萄球菌检测方法 8 溶血性链球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B6溶血性链球菌检测方法 9 真菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B7真菌菌落总数检测方法 10 无菌试验 GB/T 14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法
[6 empty] | 医用防护口罩 | GB19083-2010 | 医用防护口罩 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 仅检所列项目, 仅限特殊委托方 1 真菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B 产品微生物检测方法 B7真菌菌落总数检测方法 2 无菌试验 GB/T 14233.2-2005 GB/T 19973.2-2018 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法 薄膜过滤器的无菌试验方法 医疗器械的灭菌 微生物学方法 第2部分：用于灭菌过程的定义、确认和维护的无菌试验 3 外观 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 4 结构与尺寸 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 5 鼻夹 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 6 细菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B 产品微生物检测方法 B2细菌菌落总数与初始污染菌检测方法 7 大肠菌群 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B 产品微生物检测方法 B3 大肠菌群检测方法 8 绿脓杆菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B 产品微生物检测方法 B4绿脓杆菌检测方法 9 金黄色葡萄球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B 产品微生物检测方法 B5 金黄色葡萄球菌检测方法 10 溶血性链球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B 产品微生物检测方法 B6溶血性链球菌检测方法
4 | 山东鼎安检测技术有限公司 | 济南市天桥区蓝翔路１５号Ｄ区９号楼１０１ | 刘飞 | 0531-62335967, 15689726331 | 171520343499 | 医用一次性防护服 | GB19082-2009 | 医用一次性防护服技术要求 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 仅检所列项目 1 过滤效率 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 5.7 过滤效率 2 细菌菌落总数 GB 15979-2002 GB/T 14233.2-2005 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B 产品微生物检测方法 B2 细菌菌落总数与初始污染菌检测方法 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 3 无菌试验 3 大肠菌群 GB 15979-2002 GB/T 14233.2-2005 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B 产品微生物检测方法 B3 大肠菌群检测方法 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 3 无菌试验 4 环氧乙烷残留量 GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 9 环氧乙烷残留量测定—气相色谱法
[6 empty] | 医用防护口罩 | GB19083-2010 | 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 仅检所列项目 1 过滤效率 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 5.4 过滤效率与气流阻力实验 2 细菌菌落总数 GB 15979-2002 GB/T 14233.2-2005 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B 产品微生物检测方法 B2 细菌菌落总数与初始污染菌检测方法 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 3 无菌试验 3 大肠菌群 GB 15979-2002 GB/T 14233.2-2005 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B 产品微生物检测方法 B3 大肠菌群检测方法 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 3 无菌试验 4 环氧乙烷残留量 GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 9 环氧乙烷残留量测定—气相色谱法
[6 empty] | 医用外科口罩 | YY0469-2011 | 医用外科口罩 YY 0469-2011 医用外科口罩 仅检所列项目 1 过滤效率 YY 0469-2011 医用外科口罩 5.6 过滤效率 2 细菌菌落总数 GB 15979-2002 GB/T 14233.2-2005 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B 产品微生物检测方法 B2 细菌菌落总数与初始污染菌检测方法 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 3 无菌试验 3 大肠菌群 GB 15979-2002 GB/T 14233.2-2005 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B 产品微生物检测方法 B3 大肠菌群检测方法 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 3 无菌试验 4 环氧乙烷残留量 GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 9 环氧乙烷残留量测定—气相色谱法
5 | 青岛市室内装饰行业协会室内环境监测中心 | 青岛市市北区德兴路２４号商务六楼办公区第０３号 | 何晨辉 | 0532-83889017, 15966807757 | 171500345484 | 医用一次性防护服 | GB19082-2009 | 医用一次性防护服 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 仅检所列项目 1 细菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 2 大肠菌群 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 3 绿脓杆菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 4 金黄色葡萄球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 5 溶血性链球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 6 真菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 7 无菌检验 GB/T 14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法
[6 empty] | 医用防护口罩 | GB19083-2010 | 医用防护口罩 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 1 细菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 2 大肠菌群 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 3 绿脓杆菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 4 金黄色葡萄球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 5 溶血性链球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 6 真菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 7 无菌检验 GB/T 14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法
[6 empty] | 医用外科口罩 | YY0469-2011 | 医用外科口罩 YY 0469-2011 医用外科口罩 仅检所列项目 1 细菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 2 大肠菌群 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 3 绿脓杆菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 4 金黄色葡萄球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 5 溶血性链球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 6 真菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 7 无菌检验 GB/T 14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法
6 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区青岛新材料科技工业园发展有限公司院内 | 于晓飞 | 0532-68011652, 18661987836 | 2016150067V | 医用一次性防护服 | GB19082-2009 | 医用一次性防护服 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 仅检所列项目 1 细菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 2 大肠菌群 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 3 绿脓杆菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 4 金黄色葡萄球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 5 溶血性链球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 6 真菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 7 无菌检验 GB/T 14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法
[6 empty] | 医用防护口罩 | GB19083-2010 | 医用防护口罩 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 仅检所列项目 1 细菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 2 大肠菌群 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 3 绿脓杆菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 4 金黄色葡萄球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 5 溶血性链球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 6 真菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 7 无菌检验 GB/T 14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法 8 鼻夹 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求
[6 empty] | 医用外科口罩 | YY0469-2011 | 医用外科口罩 YY 0469-2011 医用外科口罩 仅检所列项目 1 细菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 2 大肠菌群 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 3 绿脓杆菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 4 金黄色葡萄球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 5 溶血性链球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 6 真菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准附录B 7 无菌检验 GB/T 14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法
7 | 枣庄市产品质量监督检验所 | 枣庄市龙庭路４１号 | 甘宜华 | 0632-8696365, 15063268068 | 161520110029 | 医用一次性防护服 | GB19082-2009 | 医用一次性防护服技术要求 GB19082-2009 医用一次性防护服技术要求 液体阻隔、抗静电、皮肤刺激、阻燃性能共4项不能检 1 外观 GB19082-2009 医用一次性防护服技术要求 2 结构 GB19082-2009 医用一次性防护服技术要求 3 号型 GB19082-2009 医用一次性防护服技术要求 4 断裂强力 GB/T3923.1-2013 纺织品 织物拉伸性能 第１部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 5 断裂伸长率 GB/T3923.1-2013 纺织品 织物拉伸性能 第１部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 6 环氧乙烷残留量 /GB/T14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 7 细菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 8 大肠菌群 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 9 致病性化脓菌
[6 empty] | 医用防护口罩 | GB19083-2010 | 医用防护口罩 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求 气阻、血穿透、抗湿、过滤效率、气流阻力、阻燃性能不能检 1 基本尺寸 GB19083-2003 医用防护口罩技术要求 2 外观 GB19083-2003 医用防护口罩技术要求 3 鼻夹口罩带 GB19083-2003 医用防护口罩技术要求 4 消毒和灭菌 GB15980-1995 一次性使用医疗用品卫生标准 5 环氧乙烷残留量 GB15980-1995 一次性使用医疗用品卫生标准 6 产品标识 GB5296.4-2012 消费品使用说明 第四部分 纺织品和服装使用说明
8 | 潍坊市产品质量检验所（潍坊市纤维检验所） | 潍坊市奎文区福寿东街６２９３号 | 李洪亮 | 0536-8103309, 18866367599 | 161520110554 | 医用一次性防护服 | GB19082-2009 | 医用一次性防护服 GB19082-2009 医用一次性防护服技术要求 不能检：过滤效率、皮肤刺激性、合成血液穿透、环氧乙烷残留量共4项。 1 外观 GB19082-2009 医用一次性防护服技术要求 2 结构 GB19082-2009 医用一次性防护服技术要求 3 号型规格 GB19082-2009 医用一次性防护服技术要求 4 抗渗水性 GB/T4744-2013 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验 5 透湿量 GB/T12704.1-2009 纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分：吸湿法 6 表面抗湿性 GB/T4745-2012 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 7 断裂强力 GB/T3923.1-2013 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） 8 断裂伸长率 GB/T3923.1-2013 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） 9 阻燃性能 GB/T5455-2014 纺织品 燃烧性能试验 垂直法 10 抗静电性 GB/T12703.3-2008 纺织品静电性能的评定第3部分 电荷量 11 静电衰减性能 GB19082-2009 医用一次性防护服技术要求 12 细菌菌落总数 GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 13 大肠菌群 GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 14 绿脓杆菌 GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 15 金黄色葡萄球菌 GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 16 溶血性链球菌 GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 17 真菌菌落总数 GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 18 标志、使用说明书 GB19082-2009 医用一次性防护服技术要求 19 包装和贮存 GB19082-2009 医用一次性防护服技术要求
[6 empty] | 医用防护口罩 | GB19083-2010 | 医用防护口罩 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求 不能检：过滤效率、气流阻力、皮肤刺激性、合成血液穿透、环氧乙烷残留量、密合性能共6项。 1 基本要求 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求 2 鼻夹 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求 3 口罩带 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求 4 表面抗湿性 GB/T4745-2012 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 5 细菌菌落总数 GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 6 大肠菌群 GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 7 绿脓杆菌 GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 8 金黄色葡萄球菌 GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 9 溶血性链球菌 GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 10 真菌菌落总数 GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 11 阻燃性能 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求 12 标志与使用说明书 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求 13 包装和贮存 GB19082-2009 医用一次性防护服技术要求
9 | 济宁装谐室内环境监测有限公司 | 济宁市金宇路３号济宁职业技术学院１号实验楼５楼 | 钱培培 | 0537-2612666, 13583718521 | 161512340852 | 医用一次性防护服 | GB19082-2009 | 医用一次性防护服 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 仅检所列项目 1 外观 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求5.1外观 2 结构 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 5.2结构 3 号型规格 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 5.3号型规格 4 细菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B2细菌菌落总数与初始污染菌检测方法 5 大肠菌群 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B3大肠菌群检测方法 6 绿脓杆菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B4 绿脓杆菌检测方法 7 金黄色葡萄球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B5金黄色葡萄球菌检测方法 8 溶血性链球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B6溶血性链球菌检测方法 9 真菌菌落总数 GB 15979-2002
[6 empty] | 医用防护口罩 | GB19083-2010 | 医用防护口罩 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 仅检所列项目 1 口罩基本要求 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 5.1口罩基本要求 2 鼻夹 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 5.2鼻夹 3 口罩带 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 5.3口罩带 4 细菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B2细菌菌落总数与初始污染菌检测方法 5 大肠菌群 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B3 大肠菌群检测方法 6 绿脓杆菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B4绿脓杆菌检测方法 7 金黄色葡萄球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B5 金黄色葡萄球菌检测方法 8 溶血性链球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B6溶血性链球菌检测方法 9 真菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B7真菌菌落总数检测方法
[6 empty] | 医用外科口罩 | YY0469-2011 | 医用外科口罩 YY 0469-2011 医用外科口罩 仅检所列项目 1 细菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B2 细菌菌落总数检测方法 2 大肠菌群 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B3大肠菌群检测方法 3 绿脓杆菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B4 绿脓杆菌检测方法 4 金黄色葡萄球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B5 金黄色葡萄球菌检测方法 5 溶血性链球菌 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法B6 溶血性链球菌检测方法 6 真菌菌落总数 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 附录B产品微生物检测方法 B7真菌菌落总数检测方法
10 | 泰安市纤维检验所 | 泰安市东岳大街东首 | 葛凤杰 | 0538-6136837, 18605385770 | 171511111598 | 医用一次性防护服 | GB19082-2009 | 医用一次性防护服技术要求 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 皮肤刺激性、过滤效率、微生物指标、环氧乙烷残留量共4项不能检 1 抗渗水性 GB/T 4744-2013 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 2 透湿量 GB/T 12704.1-2009 纺织品 织物透湿性试验方法 3 抗合成血液穿透性 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 4 表面透湿性 GB/T 4745-2012 纺织织物 表面抗湿性测定沾水试验 5 断裂强力 GB/T 3923.1-2013 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 6 断裂伸长率 GB/T 3923.1-2013 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 7 阻燃性能 GB/T 5455-2014 纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 8 抗静电性 GB/T 12703.3-2009 纺织品 静电性能的评定 第3部分：电荷量 9 静电衰减性能 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 10 外观质量 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求
[6 empty] | 医用防护口罩 | GB19083-2010 | 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 皮肤刺激性、过滤效率、微生物指标、环氧乙烷残留量、密合性共5项不能检 1 合成血液穿透阻隔性能 YY 0691-2008 传染性病原体防护装备 医用面罩抗合成血穿透性试验 2 表面透湿性 GB/T 4745-2012 纺织织物 表面抗湿性测定沾水试验 3 阻燃性能 GB/T 5455-2014 纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 4 气流阻力 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求
11 | 菏泽市产品检验检测研究院 | 菏泽市开发区郑州路８８８号 | 柴惠 | 0530-5265189 | 2016150200Z | 医用一次性防护服 | GB19082-2009 | 医用一次性防护服 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术 抗渗水性、透湿量、合成血液穿透、表面抗湿性、过滤效率、阻燃性能、抗静电性、皮肤刺激性共8项不能检 1 外观 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术 2 结构 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术 3 号型 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术 4 断裂强力 GB/T3923.1-2013 纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 5 断裂伸长率 GB/T3923.1-2013 纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
[6 empty] | 医用防护口罩 | GB19083-2010 | 医用防护口罩 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求 过滤效力、气流阻力、合成血液穿透阻隔性能、表面抗湿性、消毒与灭菌、环氧乙烷残留量、阻燃性能、皮肤刺激性共8项不能检 1 外观疵点 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求 2 鼻夹 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求 3 口罩带 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求 4 标志与使用说明书 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求
12 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 菏泽市上海路４６６６号（菏泽腾元实业有限公司院内） | 徐彦霞 | 0530-5880026, 13287900768 | 171520340680 | 医用一次性防护服 | GB19082-2009 | 医用一次性防护服 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 抗渗水性、透湿量、合成血液穿透、表面抗湿性、过滤效率、抗静电性、静电衰减性能、皮肤刺激性、微生物指标，共9项不能检 1 外观 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 2 结构 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术 3 号型 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术 4 断裂强力 GB/T3923.1-2013 纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 5 断裂伸长率 GB/T3923.1-2013 纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 6 阻燃性能 GB/T5455-2014 燃烧性能 垂直方向损毁长度、引燃和续燃时间的测定 7 环氧乙烷残留量 GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法
[6 empty] | 医用防护口罩 | GB19083-2010 | 医用防护口罩 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求 过滤效率、气流阻力、合成血液穿透、表面抗湿性、微生物指标、皮肤刺激性、密合性，共8项不能检 1 外观疵点 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求 2 鼻夹 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求 3 口罩带 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求 4 标志与使用说明书 GB19083-2010 医用防护口罩技术要求 5 阻燃性能 GB/T5455-2014 燃烧性能 垂直方向损毁长度、引燃和续燃时间的测定 6 环氧乙烷残留量 GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法
13 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 菏泽市高新区中华西路2059号西楼菏泽高新区金融总部经济园区685室/九为产业园B12、B13栋楼 | 周盼丽 | 0530-3133199, 15550139595 | 161521340387 | 医用一次性防护服 | GB19082-2009 | 医用一次性防护服 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 液体阻隔功能、阻燃性能、抗静电性、皮肤刺激性、微生物指标、静电衰减性能，共6项不能检 1 外观 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 2 结构 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 3 号型规格 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 4 断裂强力 GB/T 3923.1-2013 纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） 5 断裂伸长率 GB/T 3923.1-2013 纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） 6 环氧乙烷残留量 GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法
[6 empty] | 医用防护口罩 | GB19083-2010 | 医用防护口罩 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 气流阻力、阻燃性能、微生物指标、皮肤刺激性、合成血液穿透、过滤效率，共6项不能检 1 口罩基本要求 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 2 鼻夹 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 3 口罩带 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 4 表面抗湿性 GB/T 4745-2012 纺织品 防水性能的检测和评价沾水法 5 环氧乙烷残留量 GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 6 密合性 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求