新建大连市疾病预防控制中心设备购置项目-气相色谱-质谱-质谱联用仪等设备采购项目

招标文件

（项目编号：ZZCG2020-002）

招  标  人：大连市疾病预防控制中心

招标代理人：大连中招招投标代理有限公司

日     期：二○二〇年一月

目  录

投标邀请函 …………………………………………………………3

第一章投标人须知及前附表 ………………………………………6

第二章合同条款及合同格式 ………………………………………25

第三章项目需求及技术要求 ………………………………………31

第四章投标文件格式 ………………………………………………45

附件1开标一览表 …………………………………………………65

附件2 评标方法 ……………………………………………………66

新建大连市疾病预防控制中心设备购置项目-气相色谱-质谱-质谱联用仪等设备采购项目

投标邀请函

大连中招招投标代理有限公司受大连市疾病预防控制中心的委托，对其新建大连市疾病预防控制中心设备购置项目-气相色谱-质谱-质谱联用仪等设备采购项目进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的投标人报名参加投标。

一、项目编号：ZZCG2020-002

二、招标内容：（详细内容见招标文件第三章）

| A包 | 等离子光谱分析系统 |
| --- | --- |
| B包 | 气相色谱-质谱-质谱联用仪（凝胶渗透色谱） |
| C包 | 原子荧光形态分析仪 |

注：（1）本次采购各个包所涉及的“等离子光谱分析系统、气相色谱-质谱-质谱联用仪（凝胶渗透色谱）”属于《大连市政府采购进口产品清单(第一批) 》内的产品，投标人可提供进口产品，但不排斥仍有满足需求的国内产品参与竞争。其他产品应提供非进口产品,否则视为无效投标文件。进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品。

（2）投标人所投的电脑、打印机（“▲”标注）需为《节能产品政府采购品目清单》中的强制采购产品，投标人须提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能环保产品认证证明资料（认证证书复印件或法定信息发布平台公布的认证信息截图），否则为无效投标。

（3）本项目采购以包为基本单位，三个包可兼投兼中（详见附件2“评分方法”）。投标人投多个包时，应按招标文件要求分别提交投标文件及投标保证金，否则视为无效报价。

（4）投标人不能只对本项目（各包）个别品目进行投标，否则将被视为非响应性投标而被拒绝。

三、投标人的资格要求：

投标人除具备政府采购法第二十二条规定的条件外还应具备的资格条件：

（一）投标人须具有供货能力及服务能力；

（二）投标人须提供所投进口产品“等离子光谱分析系统、气相色谱-质谱-质谱联用仪（凝胶渗透色谱）”的合法有效授权。

注：1.本项目不接受联合体投标；

2.经查询信用信息存在不良信用记录的不得参加本采购项目（具体要求如下）

（1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连”（credit.dl.cn）网站大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录等。

（2）信用信息查询截止时点：投标文件递交截止前1个日历日。

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：截屏等可实现留痕的方式。

（4）信用信息使用规则：对于经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，评审委员会应取消其投标资格。

四、招标文件发售和截止时间以及招标文件发售地点：自2020年1月15日起至2020年1月21日每天9：00-16：30（北京时间，公休日、节假日除外），在大连中招招投标代理有限公司发售招标文件（大连市西岗区胜利路100号槐花大厦2104室）。

五、报名要求：

投标单位申请购买招标文件：未注册会员的投标人须登陆大连市政府采购网（http://www.ccgp.dl.gov.cn）“会员专区”进行注册并申请购买招标文件；已注册会员的投标人须进入政府采购交易管理系统申请购买招标文件。

通过大连市政府采购服务中心管理系统申请购买招标文件的投标单位请携带报名回执码(盖章)、营业执照副本、税务登记证副本（三证合一的不需提供）、组织机构代码证副本（三证合一的不需提供）的复印件（复印件需加盖公章）一套至大连中招招投标代理有限公司购买招标文件。

六、招标文件售价（人民币）：300元/套，售后不退。

七、接受投标文件的时间与地点：2020年4月29日9:00-9:30时（北京时间）大连市政府采购服务中心第1受理处（大连市甘井子区东北北路101号大连市行政服务中心大楼五楼）。

八、投标截止时间、开标时间与地点：2020年4月29日9:30时（北京时间）在大连市政府采购服务中心第1开标室（大连市甘井子区东北北路101号大连市行政服务中心大楼五楼）。

九、采购预算：272万元。

A包：80万元；B包：150万元；C包：42万元。

注：投标人投标报价超出所投包采购预算的，按无效投标处理。

十、招 标 人:大连市疾病预防控制中心

地    址：大连市沙河口区太原街78号

联 系 人：张斌              电  话：0411－84311165

十一、招标代理人：大连中招招投标代理有限公司

联系人：张景峒、李大琦      联系电话：0411-84390287-804、806

传真：0411－84390217-802    电子邮箱：dlzz@dlzhongzhao.com

地址：大连市西岗区胜利路100号槐花大厦2104室

开户银行及帐号：中国银行大连星海湾支行营业部305164282950

第一章投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新建大连市疾病预防控制中心设备购置项目-气相色谱-质谱-质谱联用仪等设备采购项目 项目编号：ZZCG2020-002 |
| 2 | 招标人名称: 大连市疾病预防控制中心 |
| 3 | 投标保证金额： A包：15000元人民币；B包：28000元人民币；C包：8000元人民币，作为投标保证金。 投标保证金可以是支票、电汇、汇票、银行保函等形式中的一种（支票、电汇或汇票必须为投标人企业的支票、电汇或汇票）。 注：本项目投标保证金不接受现金。 投标保证金的递交截止时间及地点：在2020年4月29日9:30时之前到大连中招招投标代理有限公司财务室递交。外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连中招招投标代理有限公司；开户行：中国银行大连星海湾支行营业部；帐号：305164282950。（汇款以到帐时间为准，未按时递交保证金视为自动放弃本次投标）。 |
| 4 | 投标有效期：开标之日起90个日历日。 |
| 5 | 投标文件数量及封装要求： 1．投标文件应有章节目录，每页都有页码标注； 2．投标文件应采用胶装； 3．1套正本，5套副本，正、副本需封装在同一密封袋内。（开标一览表单独密封） 投标人如参与多个包的投标，需按上述要求分别制作、装订、密封投标文件和开标一览表。 |
| 6 | 投标文件递交时间及地点:开标当日2020年4月29日9:00-9:30时（北京时间）到大连市政府采购服务中心第1受理处（大连市甘井子区东北北路101号大连市行政服务中心大楼五楼）。 |
| 7 | 投标截止日期及时间： 2020年4月29日9:30时（北京时间） 开标日期及时间： 2020年4月29日9:30时（北京时间） 开标地点：在大连市政府采购服务中心第1开标室（大连市甘井子区东北北路101号大连市行政服务中心大楼五楼）。 |
| 8 | 评标方法：综合评分法。 |
| 9 | 招标文件售价（人民币）：300元/套，售后不退。 自2020年1月15日起至2020年1月21日每天9:00－16:30（北京时间，公休日、节假日除外） 联系人：张景峒、李大琦 电话：0411-84390287-804、806 公司地址：大连市西岗区胜利路100号槐花大厦2104室 |
| 10 | 投标人的资格要求： 投标人除具备政府采购法第二十二条规定的条件外还应具备的资格条件： （1）投标人须具有供货能力及服务能力； （2）投标人须提供所投进口产品“等离子光谱分析系统、气相色谱-质谱-质谱联用仪（凝胶渗透色谱）”的合法有效授权。 注：1.本项目不接受联合体投标； 2.经查询信用信息存在不良信用记录的不得参加本采购项目（具体要求如下）。 （1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连”（credit.dl.cn）网站大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录等。 （2）信用信息查询截止时点：投标文件递交截止前1个日历日。 （3）信用信息查询记录和证据留存方式：截屏等可实现留痕的方式。 （4）信用信息使用规则：对于经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，评审委员会应取消其投标资格。 |
| 11 | 项目要求： （1）★供货及验收完成时间：合同签订后接到甲方供货通知起60个工作日内； （2）供货地点：招标人指定地点。 |
| 12 | 采购预算：272万元。 A包：80万元；B包：150万元；C包：42万元。 注：投标人投标报价超出所投包采购预算的，按无效投标处理。 |
| 13 | 其他要求： 投标人应保证提供的产品均来源于正规厂家，并且是全新的合格产品。如提供的产品经采购人或相关部门检验不合格，所产生的一切后果由投标人自行承担，并追究其相关责任。 |
| 14 | 招标文件中以“★”号标记的条款为实质性要求，未响应“★”号条款的投标文件按无效投标文件处理。招标文件的技术和商务条款中未标记“★”号的为非实质性要求，未响应非实质性要求的投标文件仍为有效，但可能影响评分。 |
| 15 | 根据财政部87号令文件第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将会要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 16 | 核心产品： A包：等离子光谱分析系统；B包：气相色谱-质谱-质谱联用仪（凝胶渗透色谱）；C包：原子荧光形态分析仪。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。 |
| 17 | 投标人所投的电脑、打印机（“▲”标注）需为《节能产品政府采购品目清单》中的强制采购产品，投标人须提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能环保产品认证证明资料（认证证书复印件或法定信息发布平台公布的认证信息截图），否则为无效投标。 |

投标人须知

# 一、总则

（一）项目概述及资金来源

1.本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，实行国内公开招标。

（1）招标人名称：大连市疾病预防控制中心；

（2）本次招标的内容为：（详细内容见招标文件第三章）

| A包 | 等离子光谱分析系统 |
| --- | --- |
| B包 | 气相色谱-质谱-质谱联用仪（凝胶渗透色谱） |
| C包 | 原子荧光形态分析仪 |

（3）★供货及验收完成时间：合同签订之日后接到甲方供货通知起60个工作日内。

（4）实施地点：招标人指定地点；

（5）付款方式：验收合格且财政资金到位后30天内付95%货款,验收合格1年后且财政资金到位情况下支付剩余货款。（无息）

2.资金来源：财政性资金。

（二）投标人的资格要求：

1.投标人须具有供货能力及服务能力；

2.投标人须提供所投进口产品“等离子光谱分析系统、气相色谱-质谱-质谱联用仪（凝胶渗透色谱）”的合法有效授权。

注：1.本项目不接受联合体投标；

2.经查询信用信息存在不良信用记录的不得参加本采购项目（具体要求如下）。

（1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连”（credit.dl.cn）网站大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录等。

（2）信用信息查询截止时点：投标文件递交截止前1个日历日。

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：截屏等可实现留痕的方式。

（4）信用信息使用规则：对于经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，评审委员会应取消其投标资格。

其他要求：

1.投标人只有在法律和财务上独立，并且与招标人没有隶属关系才可以参与本项目的投标。

2.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；投标人之间不应存在任何授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的投标人。

4.投标人必须是通过大连市公共资源交易中心政府采购交易管理系统申请购买招标文件，并向招标代理购买招标文件且登记备案。未通过大连市公共资源交易中心政府采购交易管理系统申请购买招标文件，或未向招标代理购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

（三）招标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的一切费用，不论投标的结果如何，招标人及招标代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（四）促进中小企业发展政策说明

1.根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。

2.享受政府采购扶持政策的中小企业，应当同时符合以下条件：

⑴符合中小企业划分标准；

⑵提供本企业制造的货物（服务）或者提供其他中小企业制造的货物（服务）。本项所称货物（服务）不包括使用大型企业注册商标的货物（服务）。

⑶提供本企业及所供产品制造企业为中小企业的声明函 。

3.中小企业：符合工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中小企业划型标准规定的企业。中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业。

4.供应商报价产品是小微企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除，用扣除后的价格参与报价计算。

5.中小企业签订的政府采购合同，履约保证金支付比例不得超过合同金额的5%。

（五）促进残疾人就业政府采购政策说明

1.根据财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位，享受政府采购扶持政策。

2.享受政府采购扶持政策的残疾人福利性单位，应当同时符合以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。    前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3．符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对符合条件的残疾人福利性单位报价给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与报价计算与评审。本项目给予6%的扣除。

6. 残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的、其享受价格扣除比例取小微企业扣除率和残疾人福利性单位扣除率中的较大值。

（六） 支持监狱企业发展

根据财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。

1.享受政府采购支持的监狱企业，应当同时符合以下条件：

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.投标人投标产品是监狱企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其产品报价给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。本项目给予6%的扣除。

注：1.同时属于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率、监狱企业扣除比例、残疾人福利性单位扣除率中的较大值。

2.中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位签订的政府采购合同，履约保证金支付比例为合同金额的5%。

（七）节能环保政策

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）规定，投标人所提供的产品属于《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》内的产品，并且具有法定认证资格的认证机构出具的认证证明，符合优先采购/强制采购政策。对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%的加分，计算公式详见《评分标准》。

投标单位应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》（详见投标文件格式）与有效的节能环保产品认证证明，才能享受节能环保优惠政策。

二、招标文件

# （一）招标文件构成

# 1.招标文件包括：

# 投标邀请函

第一章投标人须知及前附表

第二章合同条款及合同格式

第三章项目需求及技术要求

第四章投标文件格式

附件1    开标一览表

附件2    评标办法

2.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、项目任务等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其投标将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问要求澄清，应在投标截止期七（7）天以前以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式（或传真）予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

（三）招标文件的修改

1.在投标截止期前，无论出于何种原因，招标代理机构可依法主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

2.招标文件的修改将以书面形式（或传真）通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标的机构回函确认。

3.为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可依法延长投标截止期，但至少在招标文件要求的截止时间三（3）天前通知，并以书面形式（或传真）通知所有购买招标文件的投标人。

4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、投标文件的编制

（一）投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理人就有关投标的所有往来函均应使用中文。

（二）投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1.投标函；

2.投标报价表；

3.规格及技术响应表；

4.技术和商务条款偏离表；

5.资格证明文件；

6.投标人需说明的其他问题；

# 7.开标一览表（要求单独密封）。

注：以上部分为投标人编写招标文件的必要组成部分。资格证明文件为必须提供的证明材料，缺少任意一项材料投标文件无效。

# （三）投标函

投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表及其附件。

（四）投标报价

1.投标人的投标文件中只允许有一个总报价，任何有选择的报价将不予接受。

2.投标报价应包括：

(1)货物单价，是指制造和装配货物所使用的材料、部件等费用；

(2)项目需求及技术规格表要求的安装、调试、培训、验收及售后服务等费用；

(3)投标总价中必须包括货物送达实际供货地点的运输、保险等费用；

(4)投标报价中应包含完成该项目至交付使用的全部费用。

3.投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人在报价时应充分考虑本次招标的各种风险（包括漏项风险），在合同执行期间中标价不再实行政策性调整和变动。以可调整的价格提交的投标将作为非实质性响应投标而予以拒绝；

4.本次招标固定总价合同。

# （五）投标货币

投标报价采用人民币报价。

（六）证明投标人资格合格的文件

1.投标人为中小企业的可出具《中小企业声明书》（格式见附表3）, 投标人为残疾人福利性单位的可出具《残疾人福利性单位声明函》, 投标人为监狱企业的可出具由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

3.投标人提交的中标后有能力履行合同的资格证明文件应使招标人满意。

（1）投标人必须具备履行合同所需的财务能力、技术能力；

（2）投标人应有能力履行合同条款中对所提供的货物所承担的维修、保养和备件储存的义务。

4.投标人应按招标文件格式要求填写并提交 “资格证明文件”。

（七）证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

# 1.投标人应提交本项目所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

2.货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的声明。

# 3.证明货物和服务与招标文件的要求相一致，文件可以是文字资料、图纸和数据。投标人应提供：

（1）货物主要技术指标和使用性能的详细说明；

（2）逐条填报的规格响应表及偏离表。

（八）投标保证金

1.投标人应提交A包：15000元人民币；B包：28000元人民币；C包：8000元人民币，作为投标保证金。

2.投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，招标人在因投标人的行为致使其利益受到严重损害时可从投标人的投标保证金中得到补偿。

3.投标保证金可以是支票、电汇、汇票、银行保函等形式中的一种（支票、电汇或汇票必须为投标人企业的支票、电汇或汇票）。

4.在开标时，对于未能按要求提交投标保证金的投标人，将被视为非响应性投标予以拒绝。

5.未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内予以退还（无息）。

6.中标人的投标保证金，在中标人按照本招标文件规定签订合同后，五个工作日内予以退还（无息）。

7.投标人有下列情况之一的，投标保证金将被没收：

（1）弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标的；

（2）在投标有效期内撤回其投标文件的；

（3）因中标人过错被废除授标；

（4）中标人未按要求在规定时间内签订合同的；

（5）法律法规规定其他严重损害招标人利益的情形。

8.保证金递交时间及地点: 投标人须根据招标文件“投标人须知前附表”第三项中规定的时间及地点提交投标保证金。

（九）投标有效期

1.所有投标应从开标之日起，90个日历日计算的投标有效期内有效。

2.在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标代理人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求和答复均应为书面形式（如传真等）。投标人可以拒绝招标代理人的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长的投标人不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

（十）投标文件的式样和签署

1.投标人应按照招标文件要求，提交投标文件正本1份和副本5份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本和副本不符时，以正本为准。

2.投标人应在投标文件中加盖投标单位的行政公章（加盖投标单位的财务章、投标专用章或其他业务章视为无效投标）。

3.投标文件的正本和所有的副本均使用永不褪色的墨水工整书写或打印。

4.除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改，必须由投标人法定代表人或其授权委托人签字和盖章。

# 四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1.投标文件须按以下要求装袋密封：

投标文件正、副本需封装在同一密封袋内。封皮上写明项目名称、包号、招标编号、投标人名称，并注明“开标截止    年  月  日   时前不得开封”字样（并加盖公章）。

2.如果未按本招标文件要求封装和标记，招标代理人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理人将予以拒绝，并退给投标人。

3.为方便开标唱标，投标人必须将开标一览表按要求单独封装和标记，并在信封上标明“开标一览表”字样，在递交投标文件时单独递交。

4．投标人如参与多个包的投标，需按上述要求分别制作、装订、密封投标文件和开标一览表。

（二）投标截止时间

1.招标代理人收到投标文件的时间不得迟于“投标邀请函”中规定的开标时间。

2.招标代理人可以通过修改招标文件依法延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

（三）迟交的投标文件

招标代理人将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

（四）投标文件的修改和撤回

1.投标人在递交投标文件后、投标截止时间前修改或撤回其投标文件。但这种修改或撤销通知，须在投标截止时间前以书面形式交给招标代理人，该通知须有经正式授权的投标人代理人的签字。

2.投标人的修改或撤回通知书应按本招标文件中“投标文件的密封和标记”规定编制、密封、标记和递交，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

3.在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改及补充。

# 五、开标与评标

（一）开标

1. 招标代理人将于“投标人须知前附表”第七项中规定的时间和地点进行公开开标。

2.提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

3.开标时，招标代理人将会同投标人代表仅对己方投标文件进行密封情况检查，检查内容为其投标文件是否被拆封过、内容是否泄露。投标文件密封如存在瑕疵，但不能导致投标文件信息泄露的，视为密封合格。同时投标人代表在密封检查表上签字确认。

4.开标时，招标代理人将当众宣读投标人名称、投标价格、折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的折扣，评标时才能考虑。

5.招标代理人将做开标记录，开标记录包括开标时宣读的全部内容。投标人的法定代表人或法定代表人授权的委托代理人须在开标记录表上签字确认。

6. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

7.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标委员会的组成

1.本项目招标依法组建评标委员会。

2.评标委员会由大连市疾病预防控制中心的代表和随机抽取的有关方面的专家组成，其中具有专业经济、技术资格的专家人数不少于成员总数的2/3。

3.与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

（三）评标过程的保密性

1.公开开标后，直至向中标候选人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

2.在评标过程中，投标人试图影响招标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废除。

（四）投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

（五）投标文件的审查

1.开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算错误，是否提交了投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。

2.投标文件有下列情况之一的，投标文件无效：

- 投标文件未密封，未按招标文件要求予以盖章、签署、标注的；

- 投标文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊、难以辨认的；

- 投标文件未按规定签字、盖章的；投标文件无法定代表人授权书的（原件）；

- 未按照招标文件要求交纳投标保证金或交纳金额不足的、投标保函有效期不足、投标保函格式或投标保函出证银行不符合招标文件要求的；

- 有两个以上不同的投标报价，且未注明何者有效的；

- 供货期超出招标文件规定的；

- 投标文件逾期送达的；

- 有作假行为，提供虚假业绩、产品检测报告等证明资料的；

- 附有不合理的条件的；

- 投标资格不符合招标文件要求；

- 投标人所提供货物在技术参数、规格型号、性能、质保期等方面实质上不响应项目需求及技术规格表要求的；

- 不符合法律法规及招标文件规定的其他实质性要求的；

- 投标人报价包括异地培训费用的；

- 投标人未通过资格性审查或符合性审查的；

- 经查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标人未响应“★”号条款；

- 投标人未响应招标文件要求提供带“▲”标注的政府强制采购节能产品。

3.在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

4.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

5.评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）当总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）当开标一览表与投标文件报价不符时，应以开标一览表为准。

6.评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

7.评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

（六）评标原则及方法：

1.招标文件是评标工作的重要依据。投标人的投标文件必须满足招标文件的各项要求：包括投标文件的有效性、完整性和与招标文件的一致性。

2.评标应严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定的评标要求，以及招标文件的要求进行。

3.对所有投标人的评价、评估，都采用相同的程序和标准，遵循公开、公平、公正的原则。

4.本项目的评标办法采用综合评分法，具体评分方法详见附件2。

5.评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。

6.评标委员会将按照综合评分法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。

7.综合评分法是指在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总分得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

8.评标委员会对经过初步评审为合格有效的各投标人的投标文件进行评审后，由各评委独立打分，打分时保留2位小数，每人一份评分表，并签名。投标人的综合得分为评标委员会全体成员评分的算术平均值，计算时保留2位小数。

9.根据投标人的综合得分，计算出投标人的评标总得分，由高到低排出顺序，评标总得分最高的投标人推荐为中标候选人。如果投标人评标总得分相同，报价低的投标人排序在前。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

10. 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明,但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为投标文件的组成部分。

11. 评标委员会认为投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，其投标将视为无效投标。

12.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

13.符合专业条件的供应商（投标人）或者对招标文件作实质响应的供应商（投标人）不足三家的，应予废标。

（七）中标候选人的推荐

1.评标委员会根据评标结果，写出评标报告，确定中标候选人。

2.招标人有权对中标候选人履行合同的能力进行审查确认（包括资质、业绩等），如发现舞弊行为，即依法取消其中标候选人资格。

3.招标代理人将评标情况形成书面评标报告，送至政府采购管理部门审查。

（八）定标

中标的标准

1.评标委员会将推荐得分最高的投标人为中标候选人，招标人将依据评标委员会评审意见确定中标人；

2.具有良好的履行合同的能力和条件；

3.保证质量、保证供货期，按照招标文件要求提供售后服务。

六、授予合同

（一）合同授予标准

招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够圆满地履行合同义务的中标候选人。

（二）资格后审

1.如果招标人认为有必要对中标候选人履行合同能力进行确认，可以进行资格后审，包括实地考察或要求其提供相关证明资料。如果招标人对中标候选人资格后审后认为其无履行合同能力，可以提请评标委员会进行复会审议。

2.上述审查将考虑中标候选人的财务、技术能力并基于中标候选人按规定提供的资格审查的证明文件以及招标人认为必要的和合适的其他资料。

3.如果有必要，招标人可对中标候选人进行技术询问，或对其所选货物、竣工的项目进行实地考察。

4．招标人还可以对中标候选人同类项目有关价格进行考察。如果在质量和服务要求相同的不同项目中，相同的货物价格偏差很大，招标人有权利质疑和询问，并提请评标委员会进行复会审议。

5.如果中标候选人被确认为无能力履行合同，将被取消其中标候选人资格。

6.在中标候选人被确认为无能力履行合同，并被取消其中标人资格的情况下，评标委员会将重新推荐中标候选人或由招标人重新组织采购。

（三）中标通知书

1.招标代理人应当在规定时间内向政府采购管理部门提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经政府采购管理部门审查通过后，方可发放“中标通知书”。

2.中标通知书经备案后，招标代理人应当在3个工作日内向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

3.中标公告详见《大连市政府采购网》。

（四）签订合同

1.中标人在收到中标通知书后应当按有关规定与招标人签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均为该书面合同的有效组成部分。

2.如果中标人无正当理由未在规定期间内签订书面合同，将没收其投标保证金，并承担相关法律责任。

（五）履约保证金（本项目不涉及）

1.中标人在收到中标通知书后与招标人签订合同，并在合同签订之前或同时向招标人交付履约保证金：中标人为大型企业的，提供合同金额的10%；中标人为中小企业的，提供合同金额的5%。

2.履约保证金可以是支票或银行汇票或银行出具的不可撤销的履约保函或大连市企业信用融资担保有限公司出具的履约担保函。由大连市企业信用融资担保有限公司出具的政府采购投标，其有效期应超过投标有效期三十（30）天。

3.如果中标人未能履行合同并给招标人造成损失，履约保证金将作为对这一损失的补偿而付给招标人。

4.履约保证金将在验收合格之日起十个工作日内予以退还，不计利息。

（六）招标代理人服务费

1.招标代理人向中标人按招标文件的规定和标准收取代理服务费。

2.中标人在领取“中标通知书”时，须向大连中招招投标代理有限公司缴纳代理服务费。

# 3. 代理服务费：中标金额×1.0%。

4. 本项目的招标代理服务费由中标人支付，不在投标报价中单独列项。中标人在领取中标通知书时须向本项目的招标代理机构（大连中招招投标代理有限公司）支付代理服务费。

（七）其他注意事项：

1.投标人被视为充分熟悉本招标项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；

2.投标人应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；

3.投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的报价和资料，可能导致投标文件被拒绝。

第二章合同条款及合同格式

购销合同

项目名称：

采购编号：

合同编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方根据   年   月   日政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方为本项目采购所做的投标文件，乙方必须完全按成交通知书中项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

（一）货物名称:

（二）型号规格:

（三）技术参数:

（四）数量(单位):

二、合同金额

（一）本合同金额为(大写):      元 (￥:     元) 人民币（详见报价表）。

三、技术资料

（一）甲方向乙方提供所采购货物的有关技术资料。

（二）乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（三）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，否则由此产生的一切后果由乙方负全责。

五、无产权瑕疵条款

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十二条第三款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有 产权瑕疵的，除了支付违约金外，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期

质量保证期：  验收合格之日起一年  。

七、供货及验收完成时间、供货方式及供货地点

供货及验收完成时间：合同签订后接到甲方供货通知起60个工作日

供货地点：大连市疾病预防控制中心指定地点。

八、付款方式

付款方式：验收合格且财政资金到位后30天内付95%货款,验收合格1年后且财政资金到位情况下支付剩余货款。（无息）

九、质量保证及售后服务

（一）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起不少于     。在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应48小时内负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可以按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在4小时内通过一切适当的通讯手段予以响应和支持。若无法解决问题，24小时内派合格工程师到用户现场解决问题。并在48小时内完成保修任务。如因故不能尽快完成时应提前与甲方协商并征得甲方书面同意，否则甲方有权追究乙方违约责任。

（四）在质保期内,乙方应对货物出现的质量保修及安全问题负责处理解决并承担一切费用。实行售后跟踪服务，质保期内定期回访；不定期上门检查设备工作状态，以确保设备保持最佳状态。

（五）上述的货物免费保修期为一年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修。

（六）合同签订后，整个项目所涉及到的设备以及相关的供方必须提供自验收合格之日起一年免费售后服务（有特殊要求的除外）质保期，包括但不限于系统运行保养、维护维修、测试调试、缺陷维护、更换升级、故障处理等。质保期内发生的一切相关费用由供方承担；投标人须保持与用户的联系，随时交流系统的应用情况。

（七）乙方承担货物的包装、运输、安装与调试，直至设备和系统正常运行的全部工作与费用。

（八）乙方派专业技术人员对用户方的技术人员免费进行使用操作、维护等技术的现场培训，直至用户方的技术人员能独立工作；免费指导所投产品所有部分的使用和维护。

（九）乙方委派专业技术人员提供服务所需要的费用均由乙方承担。

（十）实行售后跟踪服务，质保期内定期回访；质保期内免费为使用方提供必要的现场技术支持。

十、调试和验收

（一）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（二）乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。因调试设备产生的检验、调试费用由乙方负责承担。若仪器设备不满足招标文件要求的，甲方有权解除合同并追究乙方法律责任。

（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收时，乙方无正当理由不到场时，甲方有权单方验收，乙方需认可甲方的验收结果，验收费用由乙方负责。

十一、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方应与甲方提前沟通送货时间并在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（三）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三） 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议的解决

在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第   2   种方法解决。

1.提交大连市仲裁委员会仲裁；

2.依法向招标人所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

（二）下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1.供货清单和分项价格表

2.技术规格

3.乙方投标文件的内容及澄清内容

4.其他与本合同相关的单据

5.本合同适用的特殊条款

（三）本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

（四）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转让给大型、中型企业，中型企业不得分包或转让给大型企业。

（五）本合同至少一式五份（甲方三份、乙方、招标代理各执一份），具有同等法律效力，合同签订后2个工作日内将一份合同送至招标代理公司做备案之用。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

地址：                                    地址：

法定代表人：                              法定代表人：

被授权人：                                被授权人：

联系人                                    联系人

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

签订日期：

注：本合同范本仅作为参考文本。合同签订时，采购人与成交人可按实际情况进行调整，但合同不得有与采购文件实质性背离的条款。

第三章项目需求及技术要求

# 一、项目需求及技术要求

# A包：等离子光谱分析系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格技术参数 | 最高 限价 （总价、万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子光谱分析系统 | 1 | 台 | 1.主要用途: 适用于食品、水质等样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析。 2.工作条件： 2.1 电压：220VAC±10%； 2.2 室温：15-30℃； 2.3 相对湿度：20%-80%。 3. 技术要求： 3.1检测器 3.1.1高效半导体制冷的固态检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，像素单元能独立读数，能任意选择波长，非破坏性读取，具有防溢出功能设计。紫外敏感元件无涂层问题。 3.1.2 检测单元：每个谱线至少可以有50个象素点，至少包含55000条谱线库。 3.1.3 冷却系统：高效半导体制冷。温度≤-8℃，启动时间<3分钟。 3.2 光学系统：驱气型，高性能中阶梯光栅二维色散分光系统。 3.2.1单色器：中阶梯光栅二维色散系统，高能量。如使用棱镜作为二级色散，棱镜要求为透射。 3.2.2 光室：智能驱气型，可实现仪器开机10分钟之后即可点火做样。 3.2.3波长范围：166-900nm，全波长覆盖，可测Al167.120nm,P178.2nm,B182.6nm，Cs894.347nm，Cl 894.800nm。可用波长有55000条。 3.2.4光学分辨率（FHW）：≤0.007nm 在200 nm处，0.014nm在400nm处，0.021nm在600nm处，分辨率和检出限指标须在相同条件获得。 3.2.5焦距: ≤300mm。 3.3 等离子体 3.3.1等离子体观察方式：双向观测。 3.3.2 RF发生器：固态发生器，输出功率≥1000 W，并且连续1W可调，RF射频传输效率≥80%。 3.3.3 发生器频率：≥30.0MHz。 3.3.4验收指标：等离子体正常运行的氩气消耗总量为9升/分钟。仪器的所有验收指标均在氩气消耗量≤9升/分钟的条件下做出，作为验收指标。一瓶15Mpa钢瓶氩气，正常分析测试时间＞8小时。 3.3.5等离子体具有实时全彩色摄像系统，操作者在仪器的控制软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形，并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗，以设置1/500秒、1/1000秒、1/2000秒摄像速度抓拍等离子体照片各3张为验收指标。 3.3.6免维护的平板等离子体设计，平板或线圈无需循环冷却水或气体进行冷却，终身免维护 3.4 进样系统 3.4.1炬管：可拆卸式，快速插拔式连接，辅助气及保护气管路均采用固定设计，在拆装炬管时对气体管路无需任何操作。 3.4.2 2.0mm 中心管。 3.4.3废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全。 3.4.4蠕动泵：4通道，泵速0-120rpm连续自动可调。 3.4.5气路控制：三路气体全部软件控制。采用质量流量计，精度0.01L/min。 3.4.6 雾化器：雾化器喷嘴为红宝石和蓝宝石材料制成，耐HF酸、耐高盐分，可耐：50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20% (v/v) HF，28% (w/v)NaOH以及28%的高盐样品。 3.4.7 雾化室：为不亲水的高强度高纯氟塑料材料制成，耐HF酸、耐高盐分样品。 3.4.8可实现28% NaCl、酱油、乳制品、有机物样品直接进样分析。 3.4.9超高灵敏度进样系统，分析1ppm的锰标准溶液，Mn257nm谱线的强度大于800万cps（或cts）。 3.5 分析软件 3.5.1基于网络化连接与控制的多任务、多用途操作平台。符合21CFR Part 11的要求，具有登录口令保护，多级操作权限设置和网络安全管理，具有历史记录和电子签名功能。 3.5.2 具有校准曲线及方法编辑功能，软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能。具有在主软件运行时同时运行离线数据处理（Offline）的功能。 3.5.3具有同时记录所有元素谱线的摄谱功能，可快速定性和半定量分析，并能永久保存和自动检索操作软件，并可永久保存和日后再分析。 3.5.4具有多种干扰校正方法和实时背景扣除功能；仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能。 3.5.5兼容多种仪器控制，能有效减少培训成本。 3.5.6软件模块化的设计为仪器和辅助插件整合在单独的工作流程中提供了一个灵活的框架。除了仪器插件，软件还为自动进样器、自动稀释器及主要的色谱、激光烧蚀系统配有集成插件。 3.5.7 数据采集模式有快速模式和精密度模式可选。 3.5.8快速波长校正：采用C,N,Ar线对波长进行快速自动校正，点燃等离子体后即可自动进行，无需额外标准溶液进行波长校正，无需Hg灯校正，并且在30秒内自动完成。同时具有多谱图拟谱线解析功能，通过数学模型将分析谱线从干扰光谱中剥离出来。 3.5.9 炬管准直：炬管采用卡式固定位置设计，重现性好，在安装完炬管后即自动完成准直，无需额外的手动操作和标准溶液。 3.5.10支持高效液相色谱（HPLC）与ICP-OES联用进行形态分析。 3.5.11具有数据档案管理功能，支持数据的备份、恢复、删除，可按实验室实际需求进行各种文本格式的数据的输出（含PDF、Excel、Word、多元素谱图同时显示等）。 3.6 分析性能要求 3.6.1分辨率：As 193.696，0.007 nm。 3.6.2样品消耗量： <3ml,测定≥75个波长/分钟。 3.6.3谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究。 3.6.4 测定谱线的线性动态范围：≥105（Mn257.6nm 来测定，相系数≥0.9996）。 3.6.5内标校正：同时的内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光。 3.6.6精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%。 3.6.7稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜2.0%。 3.6.8开机时间短，冷启动5分钟内即可开机做样，可稳定出数据。 3.6.9灵敏度验收指标： 谱线 标准溶液浓度 积分时间 灵敏度(单位：cps或cts) Mn 257.610 1 mg/L 1秒 (11,000,000 Cd 228.8 1 mg/L 1秒 (1,000,000 Cr283.5 1 mg/L 1秒 (2,200,000 As189.0 1 mg/L 1秒 (9,500 3.6.10检出限验收指标（单位ppb）： 元素 检出限 元素 检出限 元素 检出限 元素 检出限 Fe 0.15 As 1.2 Sb 3 Cr 0.2 Se 2.5 Pb 1 Tl 2.5 Zr 0.5 3.7自动进样系统： 3.7.1至少130位自动进样位数； 3.7.2兼容性：与ICP-OES完全匹配，实现全自动分析。 4. 仪器配置要求 4.1电感耦合等离子体光谱仪主机：1套 4.2超高灵敏度进样系统：2套，含：雾化器，雾化室及连接管，中心管及管套，炬管及管套； 4.3耐高盐及耐氢氟酸进样系统：各1套，含：雾化器，雾化室，中心管及管套，炬管及管套； 4.4不小于130位自动进样器1套； 4.5冷却循环水系统：1套； 4.6内标加入器1个；进样蠕动泵管（6根/包）：6包；废液蠕动泵管（6根/包）：6包； 调试溶液1套； 4.7▲计算机系统及打印机： 4.7.1 ▲激光打印机：1套； 4.7.2▲品牌电脑1套：酷睿™ i7处理器/8GB DDR4内存/1T硬盘/22寸显示器/DVD刻录光驱/WIN10 64位专业版中文操作系统（投标产品或优于以上电脑配置要求）； 4.8通风管道及风机：1套； 4.9 10KVA交流净化稳压电源（带隔离变压器）：1套； 4.10 无油静音空气压缩机：1套； 4.11 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的至少二年的附件、专用工具和消耗品。 售后服务与培训要求： 1.设备安装、调试和验收：提供完整中文说明书及设备说明，供货商提供免费的安装、调试，最终和用户共同完成系统的验收工作，验收数据经用户代表签字认可，验收同时为用户提供现场的技术培训，包括对仪器的软/硬件操作、实际样品的应用测试以及仪器维护等。 2.供货商为用户提供免费的系统软件升级更新。 3.质量保证：整机从安装调试合格后质保一年，终身维护。 4.产品出现故障在12小时内响应，24小时内到现场履行维修服务义务。 5.如果用户的实验室条件不能满足调试安全要求，免费改造用户实验室。免费提供实验室搬迁后二次调试、安装，至正常使用。 6.仪器调试安装半年后根据用户要求的时间和内容，厂家免费派工程师到用户现场进行3-5天的应用培训至少1次，内容涉及仪器设备维护保养，简单故障排除，以及工作站软件的深度使用及应用开发等。 | 80 |

# B包：气相色谱-质谱-质谱联用仪（凝胶渗透色谱）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格技术参数 | 最高 限价 （总价、万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱-质谱-质谱联用仪（凝胶渗透色谱） | 1 | 台 | 用途：用于食品、水质、职业卫生和环境等样品中有机物的检测分析。 具备功能：食品农药残留样品一次进样便可实现完整在线连续的分离、纯化、及定性定量分析。农药包括有机磷、有机氯、氨基甲酸酯及菊酯类等，总数不少于120种，方法的检测限度大部分应小于10ppb（最低检出限0.1ppb）；动植物性食品中多氯联苯和塑化剂的定量定性分析等。 主要技术参数： 1.液相色谱纯化系统(此系统可在线或离线单独使用) 泵系统：并联双柱塞高压梯度泵 每台流量范围：0.0001-10.0000 mL/min； 流量精度：≤0.06%RSD； 脉动：±0.1MPa(水,1.0ml/min,7MPa输液时)； 紫外检测器 波长范围：190-700nm； 波长准确性：≤1nm； 波长重现性：≤0.1nm； 线性：≤2.5Au； 漂移：≤1.0×10-4AU/hour 以下； 噪音水平：≤±0.25×10-5AU 以下； 具有停机扫描、多波长扫描、纯度确认等功能。 GPC用液相自动进样器 进样量：0.1uL-100uL (标准)； 处理样品数：≥105 (1mL 样品瓶)； 进样准确度：≤+/-1 % (50uL)； 进样量重现性：≤0.2 % RSD； 交叉污染：≤0.0025 %； 进样速度：10ul样品进样循环 ≤10秒； 自动柱温箱：可容纳6根30cm色谱柱； 微型GPC纯化柱：150mm×2.0mm（用于分离农残样品）。 荧光检测器 波长范围：200~700nm； 光源：氙灯、低压汞灯； 光谱带宽：20nm； 波长准确性：2nm； 波长精度：0.2nm； 灵敏度：水拉曼峰S/N 11000以上（暗背景）； 检测池温控：支持通过工作站设定温度； 池温设置范围： 4-40℃，1℃步进； 波长校准方式：低压汞灯。 2.LC-GCMS连接口 2.1 GPC样品纯化与GCMS分析必须在线自动完成，分析时间小于40min； 2.2方法提供的液相流速共计为0.2mL/min。 3.气相色谱仪部分：全电子流量控制的高性能气相色谱仪,支持快速气相色谱仪,除质谱外能同时扩展搭载4个气相色谱检测器,支持双柱双流路系统,支持色谱柱柱后反吹,支持三柱三FID同时分析,分流/不分流毛细管进样口。 柱箱 操作温度范围：室温以上4℃～450℃； 标配柱箱最高升温速率： ±220℃/min（无需升级），以0.01℃/min增加； 程序升温的阶数：20 阶21平台； 温度设定精度：0.1℃； 控温准确性：0.01℃； 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）； 最大运行时间：9999.99分钟； 面板键盘：完全控制及显示所有温度区域和载气流量；完全控制所有检测器功能和检测器气体；实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件。 流路系统 支持双柱双流路系统； 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元； 具有室温补偿和自动环境补偿功能； 具有恒线速度控制功能，须提供软件截图和采用横线速度分析样品的应用文章证明。 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。须提供反吹软件图示化界面的截图。 支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统，须提供优化系统应用文章证明。 冷柱头/程序升温进样口 程序升温进样口PTV+冷柱头进样口1个，用于农残样品的分步骤分温度段气化，防止样品歧视效应。如无二合一设计，则需程序升温进样口PTV和冷柱头进样口各配一个； 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定； 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能； 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能； 最高温度：450℃； 升温速率：± 220℃/min，以0.01℃/min增加； 压力设定范围：0 ～ 1035kPa（150psi）； 升压速率设定范围：-400 ～ 400kPa/min； 压力程序的阶数：7； 分流比设定范围：0 ～ 9999.9； 流量设定范围：0 ～ 1250mL/min； PTV方式最大进样体积：≤ 1ml； 二合一设计，通过更换衬管即可实现PTV和OCI两种功能转换； 两种方式均可采用自动进样器进样。 分流/不分流毛细管进样口 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定； 配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能； 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能，须提供软件截图和应用文章证明； 最高温度：450℃； 压力设定范围：0 ～ 1010kPa； 升温速率：±220℃/min ，以0.01℃/min增加 速率设定范围：-400 ～ 400kPa/min； 压力程序的阶数：7； 分流比设定范围：0 ～ 9000； 流量设定范围：0 ～ 1250mL/min； 隔垫吹扫流量设置范围：0 ～ 200ml/min； 液体自动进样器进样量范围：0.1~200 uL。 质谱部分 基本性能 须提供在售同类型质谱最高端型号。 须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机。 涡轮分子泵抽力＞380L/s。须提供涡轮分子泵抽力的证明图片。 质量数范围: 2 ～ 1080 u。 灵敏度： EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 1900（氦气做载气）。 EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 200（氢气做载气）。 EI MRM : 100fg OFN, S/N ≥ 38000 。 IDL(MRM): 2fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤0.6fg。 PCI MRM : 1pg BZP, S/N ≥ 4900。 NCI SIM : 100fg OFN, S/N ≥ 9000。 分辨率：0.6 ～ 3.0u，可调。 碰撞能：0～55eV，可调。 质量稳定性：±0.1u/48h。 最大扫描速度：18,000 u/sec，须有辅助技术解决高速扫描时高质量端离子传输效率降低的问题。 软件支持显示扫描速度数值。 最小驻留时间(Dwell Time)：0.5ms。 最小Event time：3ms。 最大Event数：2000 events。 最大MRM速度：850通道/sec。 最大离子监测通道数：15ch/1 event。 一次进样能够设置的通道数不少于30000个。 离子源 EI（标配），PCI、NCI（标配）。 离子化能量：10 ～ 180eV。 离子源温度：独立控温，150 ～ 350℃。 灯丝电流：5 ～ 210μA（发射电流）。 双灯丝设计，且双灯丝分别安装在离子源盒的两侧，位置完全对称，非双灯丝在同侧。从而当灯丝切换使用时，保证了数据的可靠性。 GCMS 接口温度：50 ～ 320℃。 维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆，杜绝因此造成的四极杆损伤风险。 支持Smart EI/CI离子源，无需更换离子源，即可获得EI质谱图和CI质谱图。 质量分析器 配备预四极的高精度全金属钼四极杆。无须控温更优。 预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。预四极杆要求为非S型，避免出现死体积点和污染点。 四极杆以不控温为优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。 四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。 Q2采用八极杆超快速碰撞室(UFsweeperTM技术)，实现快速MRM性能，能有效消除记忆效应和交叉污染。先进的马蹄型加速电势场（带弯曲）加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，有效消除记忆效应和交叉污染。 碰撞池采用氩气作为碰撞气,无需使用昂贵的氦气。 Q3离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声。 扫描功能 扫描功能: 全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM），以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等。 支持多种监测模式的同时扫描,例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等，获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息。 4.4.3配备ASSP功能，最大程度的减小高速扫描时数据灵敏度下降和质谱图正确性下降的问题。 4.5检测系统 4.5.1二次电子倍增管和±10kV转换打拿极，须配备能去除中性噪声的透镜系统。 4.5.2离轴连续打拿电子倍增器。 4.5.3动态范围：5×106。。 4.6真空系统 高真空：＞380L/s 双入口差动式涡轮分子泵排气系统。须提供涡轮分子泵抽力的证明图片。 低真空：30l/min（60Hz）机械泵 4.6.3低真空可选配：110L/min（60Hz）无油泵，3年免维护（适用于EI/PCI/NCI全部机型）。 4.6.4标配皮拉尼真空规和离子规，可实时监测低真空度和高真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄露等安全事故及实验误判。 数据处理系统 5.1 GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。软件符合GLP认证及21 CFR Part11，支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。 Smart MRM数据库：包含2000种以上的农药、环境污染物、法医毒物、代谢物的MRM参数、CAS号、中文名称、英文名称、日文名称和保留指数，并具备分组管理功能，自动创建MRM仪器方法。每个化合物包含至少4个MRM通道。 5.3 Smart MRM数据库利用保留指数计算目标成分的当前保留时间，无需标准品即可创建仪器方法。 Smart MRM数据库具备分组管理功能，用户可自行创建目标化合物分组并支持自动创建MRM仪器方法。 具有MRM自动优化工具，支持任意设置碰撞池CE能量范围和间隔，可自动创建批处理表格，自动处理相关数据文件，自动添加新增MRM参数至数据库中。 工作站采用一体化数据结构，数据文件中可调出仪器方法，定量方法，报告格式，批处理、调谐文件等相应信息。 CID碰撞气ON和CID碰撞气OFF支持同时调谐，保存在一个调谐文件中。一个批处理中软件可自动切换碰撞气ON/OFF。 同一套软件可自由设置成单极四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单极四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当。 支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。 其他 快速进样口维护功能：与质谱联机时可以在不卸真空的情况下更换进样垫和衬管，进行进样口维护。 配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行。 多种附件可供选择，可选配DI直接进样装置、自动液体进样器、多功能自动进样器等。 提供100个以上国内用户名单，提供10篇已发表文献。 须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机。 7. 配置清单 7.1 气相色谱-三重四极杆质谱仪主机 （EI离子源、PCI正化学源、NCI负化学源）1台； 7.2 机械泵 1台； 7.3 150位自动进样器 1台； 7.4 气质工作站1个； 7.5 NIST质谱谱库1套； 7.6 SMART MRM数据库农药版 1套； 7.7 安装工具包 1个； 7.8 载气管1个； 7.9 载气体净化过滤器1个； 7.10 色谱柱3支：95% 二甲基- 5% 二苯基聚硅氧烷色谱柱,30m×0.25mm×0.25um 1支；14% 氰丙基-苯基- 86% 二甲基聚硅氧烷色谱柱 (30m x 0.25mm x 0.25μm) 1支； 聚乙二醇(PEG)色谱柱 (30m x 0.25mm x 0.25μm) 1支。 7.11 泵油1瓶； 7.12 消耗品包1包，包含：微量进样针5支；进样瓶（带瓶盖） 6包；针固定支架1个；MS用分子筛过滤器3个；过滤组件2个；铝垫片5个；金垫片1个；低流失进样隔垫1盒；去活不分流玻璃衬管 1包；去活分流玻璃衬管1包； 氟橡胶O型圈（5个/包）最高温度350°C 2包；密封垫（0.25mm柱用）1包；密封垫（0.32mm柱用）1包；柱接头2盒；灯丝2根；绝缘垫 1包；离子源清洗布 1块；离子源清洗铝粉 1桶。 7.13 高纯氦气钢瓶及减压器 1套。 7.14 高纯氩气钢瓶及减压器 1套。 7.15 液相流路组件包含：并联输液泵2个；混合器1个；高压流路选择阀2个；流动相瓶托盘1个；流动相瓶带盖（5个/包）1包；流动相带孔瓶盖(1个) 5个；网络化系统控制器1个。 7.16 液相自动进样器 1套。 7.17 自动进样器用GPC对应组件1套。 7.18 GPC用色谱柱1根，C18色谱柱（150mm长）1根，C8色谱柱（150mm长）1根。 7.19 LC-GC接口1个，OCI/PTV进样口1个，OCI/PTV进样口接头1个。 7.20 GPC与GC联机的进样针 2支。 7.21 玻璃衬管（分流、不分流） 2包。 7.22 氟橡胶O型圈（PTV/OCI专用）2包。 7.23 惰性空柱2根。 7.24 毛细柱连接器(Y型) 1个。 7.25 玻璃两通和三通用涂层1个。 7.26 柱温箱1个。 7.27 密封垫，特制0.4φ5个，垫圈5个，金属T形三通 1包。 7.28 脱气单元1个。 7.29 高灵敏度紫外可见光可变波长检测器 1套。 7.30 荧光检测器1套。 7.31 控制半微量调温池（超快速分析系统或半微量分析用）1个。 7.32 GPC用工作站（中文版）1套。 7.33UPS电源一套。 7.34 ▲品牌商用计算机1台：酷睿™ i7处理器/8GB DDR4内存/1T硬盘/24寸显示器/独立显卡/DVD刻录光驱/WIN10 64位专业版中文操作系统，满足仪器工作站使用（投标产品或优于以上电脑配置要求）。 7.35 ▲激光打印机 1台。 7.36 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的至少二年的附件、专用工具和消耗品。 8售后服务与培训要求： 8.1设备安装、调试和验收：提供完整中文说明书及设备说明，供货商提供免费的安装、调试，最终和用户共同完成系统的验收工作，验收数据经用户代表签字认可，验收同时为用户提供现场的技术培训，包括对仪器的软/硬件操作、实际样品的应用测试以及仪器维护等。 8.2供货商或生产厂家为用户提供免费的软件升级更新、维护。 8.3质量保证：整机从安装调试合格后质保一年，终身维护。 8.4 产品出现故障在12小时内响应，24小时内到现场履行维修服务义务。 8.5免费提供实验室搬迁后二次调试、安装，至正常使用。 8.6 仪器调试安装半年后根据用户要求的时间和内容，厂家免费派工程师到用户现场进行3-5天的应用培训至少1次，内容涉及仪器设备维护保养，简单故障排除，以及工作站软件的深度使用及应用开发等。 | 150 |

# C包：原子荧光形态分析仪

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格技术参数 | 最高 限价 （总价、万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光形态分析仪 | 1 | 台 | 用途：用于样品中元素的痕量分析及部分元素的形态分析。 具备功能：可用于食品、水质、职业环境空气等样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金12种元素的痕量全元素分析及砷、汞、硒、锑等元素的形态分析。要求同时具备元素总量分析和形态分析的功能，自动切换，无需更换流路。 主要技术参数： 一、原子荧光总量检测技术参数及要求： 1.检出限(D.L.): As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn＜ 0.01µg/L；Hg、Cd＜0.001µg/L；Zn<1.0µg/L； Ge<0.05µg/L；Au<3.0µg/L。 2.精密度（RSD） ＜0.5%（以计量器具型式批准证书为准）。 3.线性范围: 大于三个数量级。 4.固定式四灯位，同一工作平面，四光路设计，可同时点亮预热四只元素灯。根据工作需求可升级不少于四种元素同时测量，并提供不少于四元素同测的谱图。 5.仪器具备开机自检、自动诊断、故障自动报警功，可实现单点配置工作曲线，自动稀释高浓度样品。 6.进样系统:原装进口内置式注射泵与蠕动泵进样装置。注射泵系统采用最先进的夹管阀，试剂不可接触阀体。 7.自动进样器: 单个样品盘位数不少于160位的全自动进样装置，除载流进样位之外设有专用清洗位，在线清洗进样针，完全消除样品对载流和空白的交叉污染。 8.采用特制编码空心阴极灯，仪器自动识别，并可监控空心阴极灯使用寿命。 9.配置捕集阱装置，可有效吸附仪器排放的有害废气，吸收测量汞、砷等有害重金属测量时的产生的有害物质。 10.具备电热蒸发直接进样技术，升级可实现固体直接进样。 二、液相色谱分离装置技术要求： 1.可检测的砷形态：(1)定性定量检测：砷酸盐(As(V))、亚砷酸盐(As(III))、一甲基胂 (MMA(V))、二甲基胂 (DMA(V)) 、砷甜菜碱（AsB）、砷胆碱 (AsC)。(2) )可定性检测： 砷糖（AsS）。 可检测的硒形态：可定性定量检测：亚硒酸盐（Se(IV)）、硒酸盐（Se(VI)）、硒代胱氨酸（SeCys）、硒甲基硒代半胱氨酸（SeMeCys）和硒代蛋氨酸（SeMet）。 可检测的汞形态：无机汞Hg(II)、甲基汞MeHg、乙基汞EtHg、苯基汞PhHg。 可检测的锑形态：Sb(III)、Sb(v)。 2.最小检出量： 砷：As(III)＜0.04ng；MMA＜0.08 ng；DMA＜0.08 ng； As(V)＜0.2 ng； 硒：SeCys＜0.3 ng；SeMeCys＜1 ng；Se(IV) ＜0.1 ng；SeMet＜2 ng； 汞：Hg(II) ＜ 0.05 ng；MeHg＜0.05 ng；EtHg＜0.05 ng；PhHg＜0.1 ng； 锑：Sb(III) ＜0.1 ng； Sb(V) ＜0.5 ng。 3.分析时间： ＜ 10分钟。 4.精密度：＜5% 。 5.线性范围：三个数量级。 6.总量分析和形态分析采用双蒸发系统，软件自动切换总量与形态的检测，模块化设计，主机与形态分析单元可分离使用，一机两用，无需人工切换。 7.形态单元一体化设计，集分离单元（微型液相泵）、柱温控制、紫外消解、蒸气发生于一体。 8.进口微型双元梯度液相泵。 9.需配备原装进口液相自动进样器，不少于96位。 10.双层密闭紫外消解装置，无紫外光泄露，保护人体不受损害。 11.软件采集数据全自动控制，无需手动触发，保证测量一致性，可实现测量数据快速导入EXCEL。 三、仪器配置及要求： 1.不少于四灯位的原子荧光光度计主机配有害气体捕集肼1套； 2.色谱-光谱联用硬件接口及联用软件操作系统（终身免费升级）1套； 3.注射泵与蠕动泵进样装置1套 ； 4.单个样品盘不少于160位的自动进样器 1套 ； 5.微型双元梯度液相泵1套，原装液相自动进样器（不少于96位 ）1台 ； 6.空心阴极灯10支； 7.固体直接进样装置操作软件1套 ； 8.固体直接进样样品舟5个； 9.在线消解装置1套 ； 10.柱温控制及显示装置 1套； 11.六通阀1套； 12.平头进样针2个； 13.配套总量自动进样器的样品管200个； 14.配套液相自动进样器的样品瓶(2ml)200个； 15.进口砷分析色谱柱及砷保护柱、进口汞色谱柱(C18)及汞保护柱各2支； 16.安装工具\光盘1套； 17.▲品牌商用计算机1台：酷睿™ i7处理器/8GB DDR4内存/1T硬盘/22寸显示器/DVD刻录光驱/WIN10 64位专业版中文操作系统（投标产品或优于以上电脑配置要求）； ； 18.▲激光打印机 1台； 19.其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的至少二年的附件和消耗品。 售后服务与培训要求： 1.设备安装、调试和验收：提供完整中文说明书及设备说明，供货商提供免费的安装、调试，最终和用户共同完成系统的验收工作，验收数据经用户代表签字认可，验收同时为用户提供现场的技术培训，包括对仪器的软/硬件操作、实际样品的应用测试以及仪器维护等。 2.供货商为用户提供免费的系统软件升级更新。 3.质量保证：整机从安装调试合格后质保一年，终身维护。 4.产品出现故障在12小时内响应，24小时内到现场履行维修服务义务。 5.免费提供实验室搬迁后二次调试、安装，至正常使用。 6.仪器调试安装半年后根据用户要求的时间和内容，厂家免费派工程师到用户现场进行3-5天的应用培训至少1次，内容涉及仪器设备维护保养，简单故障排除，以及工作站软件的深度使用及应用开发等。 | 42 |

二、其他要求

1、质量保证：所投产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。

2、供货：供应商在规定时间内将货物配送至指定位置。

3、验收：所供货物必须符合招投标文件有关内容、合同要求及中标人的书面承诺，同时按招投标文件及行业内有关规程验收。验收项目均达到相关要求后，由双方签字盖章确认。

注：

- 承担产品的安装、调试、实施工作，满足项目的建设需求。

2、本技术规格和技术规范所列货物的技术、功能作为供应商报价参考。供应商所提供的货物在技术与功能等方面应等同于或高于上述技术、功能要求。

3、本技术规格和技术规范提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。使用最新的专利和保密专利需特别说明。

第四章投标文件格式

（注：本文件应按规定签署，否则投标文件无效 ）

一、投标函格式（  包）

致：大连中招招投标代理有限公司

根据贵方（招标项目名称、包号）（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本  份。

完全理解招标文件的内容，决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1.我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

2.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务投标报价为人民币金额数，（同时用文字和数字表示。）。

3.我方已仔细研究并完全理解了全部招标文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向采购人及采购代理机构行使任何法律上的抗辩权。

4.本投标有效期为自开标日起  90  个日历日。

5.供货时间：                。（须符合招标文件要求）

6.我方已按招标文件规定交纳了投标保证金，并完全理解、同意并接受当发生招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不退还投标保证金情形时，我方所交纳的投标保证金将不被退还。

7.我方承诺投标文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致中标结果无效，给其他投标人及采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

8.我方投标文件、你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

9.我方将严格遵守政府采购法律、法规等法律规范性文件的规定，若存在违法违规等行为，将承担相应的法律责任。

投标人代表签字

投标人名称

投标人公章

日期

注：1、本格式文件内容不得擅自删改。

2、投标人代表签字，必须是亲笔签名。

3、投标人公章必须是经公安部门备案的印章。

4、不得使用其他印章或电子制版签名。

5、本文件应按规定签署，否则投标文件无效。

二、投标报价表（  包）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌全称 及型号 | 数量 | 原产地及 生产厂家 | 交货单价 | 单项货物总价【项4×交货单价合计】 |
|  |  |  |  |  | 货物单价 | 运输、投放、保险、验收、售后服务等费用 | 其他相关费用 | 合计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 | （小写）： |
|  | （大写）： 元 |

注：

- 所有价格系用人民币表示，单位：元。　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人法定代表人或其授权委托人签字：

- 如果单价和总价不符时，以单价为准。

- 项6交货单价中分类报价按投标人须知规定填报。　　　　　              投标人公章：

- 投标报价直接转入到投标函中作为投标人的最终报价（有调价函时，

以调价函中报价为投标人最终报价）。

5. 投标人应将项5中的内容明确填写                                      日　　　期：

小型和微型企业产品报价说明表格式

（非联合体投标时提供）

小型和微型企业产品报价说明表

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |

说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；

2、本表用于对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知2.6条“促进中小企业发展”）；

3、填入本表的小型和微型企业须提供“中小企业声明函”；

4、未填报本表或未提供“中小企业声明函”的或未提供“企业所在地的中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明”的，评标时不对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除。

投标人名称：

投标人公章：

投标人代表签字：

监狱企业产品报价说明表格式

（非联合体投标时提供）

监狱企业产品报价说明表

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 监狱企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；

2、本表用于对监狱企业产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知 “促进监狱企业发展政府采购政策说明”）；

3、填入本表的监狱企业须提供“监狱企业声明函”；

4、未填报本表或未提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”的，评标时不对监狱企业产品报价给予一定比例扣除。

投标人名称：

投标人公章：

投标人代表签字：

残疾人福利性单位产品报价说明表格式

（非联合体投标时提供）

残疾人福利性单位产品报价说明表

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 残疾人福利性单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；

2、本表用于对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知 “促进残疾人就业政府采购政策说明”）；

3、填入本表的残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”；

4、未填报本表或未提供“残疾人福利性单位声明函”的，评标时不对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除。

投标人名称：

投标人公章：

投标人代表签字

三、规格及技术响应表（  包）

| 货物名称 | 参考规格 | 报价规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权委托人签字：

注：（1）参考规格在投标文件第三章项目需求及技术要求中有明确规定；

（2）报价规格由投标人填写；

（3）如投标人有其他说明，可以在规格及技术响应表后作出文字说明。

本表中填写的规格、参数、功能等内容应于实际投标产品相一致。存在虚假行为的，投标人（供应商）应依法承担有关法律责任。

四、技术和商务条款偏离表（  包）

说明：如有偏离需投标人详细填写

| 序 号 | 货物名称 | 招标货物 主要参数 | 投标货物 主要参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人法定代表人或授权委托人签字：

注：本表中填写的规格、参数、功能等内容应于实际投标产品相一致。存在虚假行为的，投标人（供应商）应依法承担有关法律责任。

五、资格证明文件及其他证明文件

（以下文件复印件均须加盖公章）

（一）、资格证明文件装订顺序：

1.企业法人营业执照复印件；

2.法定代表人身份证复印件；

3.法定代表人授权书（见附表1）；

4.组织机构代码证复印件；

5.税务登记证复印件；

7.无重大违法记录声明（见附表2）；

8.投标人提供的所投产品为进口产品的须提所投产品供合法有效经销授权。

注：（1）投标人如具有厂家直接出具的针对本项目的授权书，须将授权书原件附在投标文件正本内，投标文件副本内提供加盖投标人公章的授权书复印件。

（2）投标人如具有厂家直接出具的长期授权书，须提供加盖投标人公章的复印件。（须将长期授权原件携带到开标现场备查）

（3）投标人如具有总代理出具的授权书，除须在投标文件正本中提供总代理对其出具的授权原件外，还应当提供生产厂家给总代理的授权书作为证明（须在投标文件中提供加盖投标人公章的复印件）

（4）投标人如具有授权资格的授权单位（除生产厂家或总代理之外）出具的授权书，除须在投标文件正本中提供该授权单位对其出具的授权原件外，还应当提供从生产厂家直到授权给该授权单位的各级授权书作为证明（须在投标文件中提供加盖投标人公章的复印件）。

（5）投标人提供的合法有效经销授权如为外文授权，须提供相应的中文翻译证明。

9.投标人提供所投电脑、打印机（“▲”标注）有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》（格式见附表8）与节能环保产品认证证明资料（认证证书复印件或法定信息发布平台公布的认证信息截图），否则为无效投标。

注：资格证明文件为必须提供的证明材料，缺少任意一项材料投标文件无效。

（二）、其它证明文件

1.投标人基本情况表（见附表3）

2.售后服务方案（格式自拟）；

3.产品说明（见附表7）；

4.招标文件中要求提供的其他证明资料；所投产品的（产品检测报告、相关证书）相关证明（格式自拟）；

注：上述材料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并报请政府采购管理部门严肃处理，追究有关单位和人员的责任。

附表1

法 定 代 表 人 授 权 书（  包）

兹授权        (委托代理人姓名)                (身份证号）                                       为我方委托代理人，参加政府                         （项目名称、包号）

（项目编号)的投标活动，并以本公司名义处理一切与此次投标有关的事宜。在此次投标过程中，本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

投标人公章

注：1、法定代表人和被授权人签字，必须是亲笔签名。

2、法定代表人盖章和投标人公章，必须是经公安部门备案的印章。

3、不得使用其他印章或电子制版签名。

4、本文件应按规定签署，否则投标文件无效。

附表2：

无重大违法记录声明（  包）

（代理机构名称）：

我单位在参加政府采购项目（项目名称：                                                 项目编号：                    ）前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。依据《辽宁省行政处罚听证程序暂行规定》，辽宁省内的行政机关或组织对法人和其他组织作出的10000元以上罚款属于较大数额罚款，中央或其他省市的较大数额罚款数额按照有关规定执行。）

供应商名称：  （加盖公章）

法定代表人或其授权代表人： (签字或盖章)

年      月      日

附表3

投标人基本情况表（  包）

（1）公司名称：                  电话号码：

（2）地    址：                  传    真：

（3）注册资金：                  经济性质:

（4）公司经营及资金状况:

（5）公司开户银行名称及帐号：            地   址：

（6）营业注册执照号：

（7）其他说明：

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

日期：

单位名称（加盖公章）:

被授权人签字：

附表4

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附表5

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的项目（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位且评审中享受了残疾人福利性单位相关政府采购支持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将在中标、中选公示中公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附表6

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业的货物（不包括使用监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

附表7

产品说明（  包）

投标人需对产品的技术性能、品质等予以说明，形式可以是文字、彩图、数据、检测报告等等。

注：填写的规格、参数、功能等内容应于实际投标产品相一致，上述材料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并报请政府采购管理部门严肃处理，追究投标人（供应商）应依法承担有关法律责任。

附表8

政府采购节能产品、环境标志产品声明函

本单位承诺，本次参加的_________________________采购项目（项目编号：____________），所投的下列产品属于《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》内的产品，并且具有法定认证资格的认证机构出具的认证证明，符合优先采购/强制采购政策。本单位对以下填列的各项信息以及相关产品认证证明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 所投产品 | 产品属性 | 产品类别 | 是否为强制采购产品 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额合计 | 认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件：认证证明可以是认证证书复印件或是法定信息发布平台公布的认证信息截图，认证证明应加盖投标单位公章。

说明：

- 产品类别，是指国家有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单规定的产品类别。如计算机、电冰箱、水嘴等。

- 产品属性：节能、环保、节能环保。

- 本表应逐项填写，并按规定签署，不得漏项，否则视为该《声明函》无效。

- 认证证明应与所投产品、产品类别保持一致，否则视为认证证明无效。

- 投标单位应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与有效的节能环保产品认证证明，才能享受节能环保优惠政策。

投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章：

投标人公章：

年    月    日

六、售后服务承诺书（  包）

（格式自拟）

注：需满足招标文件要求。

七、投标人需说明的其它问题（  包）

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的技术要求更合理的建议方案或其技术偏离可以满足招标人使用要求的理由，同时应说明对技术条件、价格、维护、检修、等方面的影响。

附件1：

开 标 一 览 表（  包）

项目名称：新建大连市疾病预防控制中心设备购置项目-气相色谱-质谱-质谱联用仪等设备采购项目

项目编号：ZZCG2020-002    　　                年   月   日

| 投标总报价（人民币/万元） |  |
| --- | --- |
| 总报价（大写） |  |

投标人名称：

投标人法定代表人或其授权代表签字：

投标人公章：

注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。开标时，投标文件中如开标一览表内容与投标文件内容不一致时，以开标一览表内容为准。

附件2：

评 标 方 法

评标方法：本项目采用综合评分法进行评标：

一、对通过资格性审查、符合性审查的有效投标人进行综合评分。价格因素得分与非价格因素得分平均分值之和即为该投标人的综合得分，综合得分最高的为中标候选人。

二、资格性评审表

| 序号 | 审查内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证、符合要求情况 |  |  |  |  |
| 2 | 投标保证金缴纳符合要求情况（根据代理机构提供的证明材料核实）。 |  |  |  |  |
| 3 | 信用记录符合要求情况（查询情况以代理机构提供的《声明书》为准） |  |  |  |  |
| 4 | 重大违法记录查询情况 |  |  |  |  |
| 5 | 供应商无重大违法记录声明情况 |  |  |  |  |
| 6 | 合法经销授权符合要求情况（只限进口产品提供） |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |
| 备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由） 审查人签字： 审查人单位： |

注：1、货物和服务招标项目的资格审查由采购人或代理机构进行，至少两人。其他政府采购项目由评委会或谈判小组进行审查。

2、审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。

3、《资格性审查表》是资格性评审的依据，不得对《资格性审查表》以外的内容进行资格审查。

4、代理机构应提供的供应商投标保证金缴纳证明按如下几种情况提供证明材料：

（1）以支票或汇票形式递交的，可出具所在银行盖章的银行到账证明（复印件加盖代理机构公章），或出具通过所在银行电子银行系统打印的到账证明（加盖代理机构公章）。

（2）以银行电汇形式递交的，可出具所在银行盖章的客户回单（复印件加盖代理机构公章），或出具所在银行网站打印出的电子转账凭证（加盖代理机构公章）。

（3）以保函形式递交的，可出具保函（银行保函或企信担保函，加盖代理机构公章）。

三、符合性评审表

| 序序号 | 审查内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件完整性符合招标文件实质性要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标产品未包含进口产品（经批准允许采购进口产品的除外） |  |  |  |  |  |
| 4 | 对“★”条款“供货及验收完成时间：合同签订后接到甲方供货通知起60个工作日内。”做出实质性响应，未发生重大偏离 |  |  |  |  |  |
| 5 | 按招标文件要求提供带“▲”标注的政府强制采购节能产品。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件签署情况符合招标文件实质性要求 |  |  |  |  |  |
| 7 | 按照招标文件规定报价，没有漏项。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 未发现投标人涂改证明材料或者提供虚假材料。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标人投标报价未超出所投包采购预算。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 各投标人所投核心产品的品牌是否达到三家以上（表格内具体列明每家投标人的品牌） |  |  |  |  |  |
| 11 | 未发现其他不符合法律法规规定的实质性要求 |  |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |
| 备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由） 评委签字： |

注：1、合格项打√，不合格项打×，不合格原因请在备注栏内注明。

2、《符合性审查表》是符合性评审的依据，《符合性审查表》未列明的，不得作为符合性评审中认定投标（报价）文件无效的依据（属于法律法规规定的投标文件无效的情形除外）。

四、基本评分标准

| 分项 | 评分因素 | 满分 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30） | 投标报价 | 30 | 投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 注解： 1．评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价； 2．投标人报价为投标函中投标总价； 3．投标人投标产品是中小企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算； 4.投标人是符合条件的残疾人福利性单位的，其产品报价给予一定比例的扣除，报价给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。 5. 投标人投标产品是监狱企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其产品报价给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。 |
| 技术 （60） | 满足产品技术参数要求的情况 | 30 | 1、优秀标准：投标人的货物技术规格、参数完全响应招标文件要求，甚至更为优越，完全满足招标人使用要求（得30-25分）； 2、良好标准：投标人的货物技术规格、参数响应招标文件要求，无偏离，满足招标人使用要求（得24-15分）； 3、一般标准：投标人的货物主要技术规格、参数响应招标文件要求，但有很微小部分技术规格、参数有偏离之处，偏离率很小，基本满足招标人使用要求（得14-10分）； 4、较差：投标人的货物主要技术规格、参数响应招标文件要求，但有较多部分技术规格、参数有偏离之处，偏离率较高，不能基本满足招标人使用要求（得10-5分）； 注：根据提供的证明材料满足程度，综合打分。 |
|  | 满足招标文件要求的技术规格情况下所投产品其他性能和品质 | 30 | 1、优秀标准：所投产品在产品质量、使用寿命、智能控制等方面性能和品质十分优越(得30-24分)； 2、良好标准：所投产品在产品质量、使用寿命、智能控制等方面的性能和品质比较优越（得23-16分）； 3、合格标准：所投产品在产品质量、使用寿命、智能控制方面性能和品质一般（得15-9分）。 |
| 商务 （10） | 售后服务方案 | 10 | 评标委员会成员根据投标人售后服务方案及保障措施进行综合评定。 1、优秀标准：售后服务方案针对性强，售后服务系统完善、科学、合理、周到、服务响应时间短，优于招标文件要求（得10-8分）； 2、良好标准：售后服务方案良好，满足招标文件要求（得7-5分）； 3、一般标准：售后服务方案一般，能满足招标文件的要求（得4-2分）。 |

加分项评分标准：

| 加分 因素 | 说明 |
| --- | --- |
| 节能 产品 | 对于纳入国家有关行政管理部门发布的《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》的投标产品(政府强制采购产品除外)，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%的加分，计算公式中用K1表示。 本项目计算公式：节能产品加分 ＝ 技术加分 + 价格加分 ＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×60×K1 +（节能产品投标报价之和/投标总价）×30×K1。 |
| 环保 产品 | 对于纳入国家有关行政管理部门发布的《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%的加分，计算公式中用K2表示。 本项目计算公式：环保产品加分 ＝ 技术加分 + 价格加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×60×K2 +（环保产品投标报价之和/投标总价）×30×K2。 |

注：

1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）

2、获得最高评估分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。

3、如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：

（1）投标价低的；

（2）技术评估得分高的；

（3）商务评估得分高的。

4、投标人加分项相应产品投标报价之和以评标委员会复核结果为准。

5、投标人在投标时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其投标资格。

6、保密要求

从开标时起到中标公告发布时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。

附件3：

履约保证金保函

1.银行出具的履约保函保函格式

：

本保函是我行（           〈银行全称〉）为          （以下简称卖方）根据贵处组织的          项目（项目编号）投标结果，将与           （以下简称买方）签订的经济合同及执行合同提供的担保。保证金额为              元（大写人民币），即合同总金额的10%。

当我行在收到贵处说明卖方违约的书面通知后，在20天内按通知要求金额无条件地支付给买方。

本保函的有效期为自开出之日起，至全部货物验收合格之日止。

银行全称：　　　　　　　        卖方全称：

（盖章）                        （公章）

开具人（签字）：　　　　　      授权代表（签字）：

职　务：　　　　　　　　        职　务：

电　话：　　　　　　　　        电　话：

传　真：　　　　　　　　        传　真：

日　期：　　　　　　　　        日　期：

附件4：

投标保证金保函（银行）

开具日期：

致：  (采购人)

本保函为（投标人名称）（以下简称“投标人”）             (项目名称、包号)          （项目编号）提供的投标保函。

（出具保函银行名称）无条件地、不可撤消地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即不争辩、无挑剔、无追索地向贵方支付金额为人民币（金额数）保证金：

- 在提交投标文件截止时间后到投标有效期届满前，投标人撤回投标；或

- 在收到中标通知后30天内，投标人无正当理由未能与招标人签订合同；或

3.招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还投标保证金的其他情形；

本保函自开标之日起90个日历日内有效。

出具保函银行名称

出具保函银行公章

签字人姓名和职务

签 字 人 签 名

出具保函银行地址

出具保函银行电话

出具保函银行传真

注：1、本函的内容不得删减，各银行自制的保函至少包含本保函的内容。

2、本保函需由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行出具。