
**1. 系统概述**

RS-FQXZ-M监控主机是一款农业气象站专用控制主机。该设备具有1路ModBus-RTU主站接口（可通过此接口连接我司485变送器：1路空气温湿度，1路土壤温度+水分，1路土壤EC+PH，1路二氧化碳，1路光照，一路氮磷钾，2路继电器输出（选配）；该设备可通过GPRS方式将数据上传值监控软件平台，同时该监控主机还带有1路ModBus-RTU从站接口也可将数据通过485通信的方式上传至客户的监控软件或PLC组态屏等；该主机还能外接1路LED屏显示（点阵数96\*48）。



**1.1 功能特点**

  具有1路ModBus-RTU主站接口可接入我司485变送器：土壤温度水分、土壤EC、PH、光照、CO2、氮磷钾、等变送器。

  选配2路继电器输出，可做远程手动控制。

  1路多功能GPRS通信接口，只需插入一张手机卡便可将数据上传至远端监控软件平台。

  具有1路ModBus-RTU从站接口，可外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件，还可用作外接192\*96的室外屏（选配）。

  可外接1路室外LED单色显示屏，点阵96\*48。

  不带LED屏显示时，可搭配太阳能电池板和蓄电池，用于野外测量，解决供电问题

  设备唯一8位地址，易于管理识别，可搭配我司提供的多种软件平台。




**1.2 技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
| 供电 | 外部电源供电 | 220V AC交流电 |
| 太阳能供电 | 配套我司太阳能电池板和蓄电池  （太阳能电池板35W，蓄电池续航时间7天左右） |
| 数据上传接口 | GPRS无线 | 通过GPRS方式上传数据 |
| 4G | 通过4G方式上传数据 |
| ModBus-RTU 从站接口 | 支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询监控主机中的数据。 |
| 数据采集通信接口 | 主RS485接口 | 能够采集485接口的变送器的数据，最长通信距离≥1500米 |
| 点阵LED屏显示接口 | LED屏显示接口 | 默认搭配96\*48点阵的室外屏 |
| 2路继电器输出（选配） | 继电器干接点输出 | 继电器容量：250VAC/30VDC  5A  可用作远程控制 |
| 数据上传间隔 | 2S~10000S | 数据上传间隔2S~10000S可设 |

**1.3 产品选型**

RS-FQXZ-M为气象主机的基本型号，具体监测要素用户可自己选择。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS- |  | | | | 公司代号 |
|  | FQXZ- |  | | | 气象监控主机 |
|  | M- |  | | M系列 |
|  | LED- |  | 带LED显示屏 |
| Y- |  | 外接电源供电 |
|  | 空 | GPRS上传 |
| 4G | 4G上传 |

****

**1.4监测要素**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 说明 |
| 1 | 土壤温度水分 |
| 2 | 土壤EC+PH |
| 3 | 光照度（量程0-200000lux） |
| 4 | 二氧化碳浓度 |
| 5 | 氮磷钾 |
| 6 | 空气温湿度 |

**2. 设备安装**

**2.1设备安装前检查**

**设备清单：（选型不同，设备数量不同，具体以现场实际为准）**

■ 百叶盒多合一变送器1台

■ 室内气象监控一体机（包括钥匙1把）

■ 托片1个、螺丝12套

■ 1拖3对插线1根

■ 吊环

​

**2.2安装**

所有部分安装完成后，效果如下图：

将吊环安装在大屏上之后，并在室内找到坚固的固定点后，将大屏吊装在室内。

接线：依次把传感器的线和我司配备的一拖三的线对插，若现场使用的是多个485传感器，我司会配备多个一拖三的对插线，依次往下对插即可，3根线并无区分。

把GPRS天线从LED底部穿孔拉出，吸附在LED箱体外侧或者吸附在防水箱外侧，防止屏蔽网络型号传输。